Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 26.04.2019 № 59-пг

634006, г. Томск, ул. Пушкина 63, стр.12, тел.: (3822) 783601, факс 783600,

ОКПО 76642882, ОГРН 1057000136270, ИНН 7017115965, КПП 701701001

е-mail: tnp@tomsknefteproekt.ru, www.tomsknefteproekt.ru

Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения

ПРОЕКТ ПРОЕКТИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Главный инженер проекта					   	М.В. Карпов

634006, г. Томск, ул. Пушкина 63, стр.12, тел.: (3822) 783601, факс 783600,

ОКПО 76642882, ОГРН 1057000136270, ИНН 7017115965, КПП 701701001

е-mail: tnp@tomsknefteproekt.ru, www.tomsknefteproekt.ru

Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения

ПРОЕКТ ПРОЕКТИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том I Основная часть

Главный инженер проекта					   	М.В. Карпов

Список исполнителей ООО «Томскнефтепроект»

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер 1 категории | Е.А. Косынкина | 11.12.2018 |  |
| И.о начальника отдела | Е.П. Агузанова | 11.12.2018 |  |

Содержание

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПРОЕКТИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	5

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории	10

1.3. Положение об очередности планируемого развития территории	14

2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	16

2.1.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	16

2.2.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	18

2.3.	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	19

2.4.	Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов	19

2.5.	Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.	19

2.6.	Чертежи межевания территории	20

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПРОЕКТИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Чертежи проектировки территории

Масштаб 1:2000

| Экспликация проектируемых объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 4 | Подъезд к временному городку строителей | автомобильная дорога |

| Экспликация зон проектируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения |

Масштаб 1:2 000

| Экспликация зон проектируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения |

| Экспликация проектируемых объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 1 | Высоконапорный водовод т.вр.скв. № 42Р - Скв. № 42Р | трубопровод |
| 2 | Подъезд к разведочной скважине №42Р | автомобильная дорога |
| 3 | ВЛ 6 кВ на разведочную скважину №42Р | линия электропередачи |

Масштаб 1:2 000

| Экспликация проектируемых объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 1 | Высоконапорный водовод т.вр.скв. № 42Р - Скв. № 42Р | трубопровод |
| 3 | ВЛ 6 кВ на разведочную скважину №42Р | линия электропередачи |

| Экспликация зон проектируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения |

Масштаб 1:2 000

| Экспликация зон проектируемого размещения объекта |  |
| --- | --- |
| Номер | Наименование |
| 1 | Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения |

| Экспликация проектируемых объектов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование | Вид |
| 3 | ВЛ 6 кВ на разведочную скважину №42Р | линия электропередачи |

Перечень координат характерных точек красных линий

и границ зон планируемого размещения

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 829981,75 | 3484951,89 | 21 | 830111,25 | 3485581,39 |
| 2 | 829984,21 | 3484966,73 | 22 | 830015,60 | 3485555,19 |
| 3 | 829922,31 | 3484976,96 | 23 | 829851,11 | 3485510,10 |
| 4 | 829913,50 | 3484978,42 | 24 | 829797,68 | 3485495,46 |
| 5 | 829795,13 | 3484998,15 | 25 | 829706,25 | 3485512,21 |
| 6 | 829781,97 | 3484919,25 | 26 | 829665,73 | 3485291,09 |
| 7 | 829900,08 | 3484899,55 | 27 | 829722,90 | 3485280,62 |
| 8 | 829900,71 | 3484901,74 | 28 | 829720,89 | 3485268,51 |
| 9 | 829911,06 | 3484963,80 | 29 | 829803,45 | 3485254,82 |
| 10 | 829918,18 | 3484962,60 | 30 | 829899,29 | 3485238,93 |
| 11 | 830101,11 | 3485144,08 | 31 | 829889,46 | 3485179,61 |
| 12 | 830110,80 | 3485205,87 | 32 | 829976,32 | 3485165,03 |
| 13 | 830134,13 | 3485354,61 | 33 | 830093,42 | 3485145,37 |
| 14 | 830050,73 | 3485368,43 | 34 | 829966,90 | 3485394,33 |
| 15 | 830052,39 | 3485378,45 | 35 | 829974,49 | 3485440,27 |
| 16 | 830020,10 | 3485383,80 | 36 | 829932,44 | 3485428,75 |
| 17 | 830030,34 | 3485455,56 | 37 | 829900,29 | 3485419,95 |
| 18 | 830204,47 | 3485503,26 | 38 | 829897,40 | 3485404,14 |
| 19 | 830195,51 | 3485536,49 | 39 | 829966,63 | 3485392,66 |
| 20 | 830178,44 | 3485599,81 |  |  |  |

# 1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Плотность и параметры застройки, характеристики объектов капитального строительства

Проект проектировки территории для объекта «Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения» разработан на основании:

- постановления администрации Нефтеюганского района от 30.07.2018 года № 1234-па «О подготовке документации по проектировке территории межселенной территории Нефтеюганского района для размещения объекта: «Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения»

- задания на проектирование от 10.05.2017 г.;

- материалов инженерных изысканий.

Зона планируемого размещения проектируемого объекта находится в Нефтеюганском районе, Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, Тюменской области, Российской Федерации на землях лесного фонда.

Производственная программа разведочной скважины № 42Р состоит в добыче, сборе и измерении расхода продукции разведочной скважины c определением дебита скважины по жидкости, нефти и газу (при отработке скважины на нефть); измерения расхода пластовой воды и ее подача в разведочную скважину (при работе скважины в режиме нагнетания).

Проектом предусматривается строительство разведочной скважины № 42Р включающей в себя:

−	Высоконапорный водовод т.вр.скв. № 42Р - Скв. № 42Р;

−	ВЛ 6 кВ на разведочную скважину № 42Р;

−	Подъезд к разведочной скважине №42Р;

−	Временный городок строителей;

−	Подъезд к временному городку строителей.

Разведочная скважина выполнена в обваловании, для переезда через обвалование предусмотрено устройство пандусов.

Таблица 1.2.1

Основные технико-экономические показатели площадки разведочной скважины

№ 42Р на период эксплуатации

| Наименование | Ед. Изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах планировки | га | 0,8436 |
| Площадь используемой территории | га | 0,2261 |
| Площадь застройки | га | 0,0296 |
| Площадь проездов, площадок | га | 0,1965 |
| Площадь свободной территории | га | 0,6175 |
| Плотность застройки | % | 4 |
| Процент используемой территории | % | 27 |

Основные показатели по генеральному плану определены в границах обвалования.

В площадь застройки входит сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями (включая эстакады и площади под зданиями и сооружениями на опорах).

На площадке разведочной скважины № 42Р технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации, что исключает необходимость постоянного пребывания обслуживающего персонала на объекте. К перечисленным сооружениям не требуется пешеходных дорожек. Передвижение людей предусмотрено по спланированной территории площадки.

Высоконапорный водовод т.вр.скв. № 42Р – Скв. № 42Р

Проектируемый высоконапорный водовод. т.вр. скв. № 42Р – Скв. № 42Р на начальном этапе предназначен для транспортировки скважиной продукции до точки врезки в ранее запроектированный узел № 2 по шифру 4811, затем трубопровод переводится в систему подержания пластового давления (далее - ППД).

Рабочее давление в трубопроводе при отработке скважины на нефть равно 4,0 МПа принято по клапану-отсекателю с настройкой рабочих параметров на повышение давления (более 4,0 МПа) скважины № 42Р. Т.к. в проектных решениях обустройства скважины предусмотрен клапан-отсекатель с настройкой рабочих параметров на повышение давления (более 4,0 МПа).

При переводе в систему ППД за рабочее давление в высоконапорном водоводе принято максимальное давление (21 МПа), создаваемое насосами КНС при минимальной расчетной производительности, с учетом подпора и разности геодезических отметок рельефа местности.

Система транспорта продукции герметична.

Режим работы трубопроводов непрерывный.

Основные характеристики проектируемого промыслового трубопровода приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

Характеристики проектируемых промысловых трубопроводов

| Трубопроводы | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Соровское месторождение |  |  |
| Высоконапорный водовод т.вр.скв. № 42Р – Скв. № 42Р | 114х12 | 267 |

Проектная мощность проектируемого трубопровода представлена в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Сведения о проектной мощности проектируемого трубопровода

| Наименование трубопровода | Проектная мощность трубопровода, м3/ сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | По жидкости | По газу |
| Высоконапорный водовод. т.вр. скв. № 42Р – Скв. № 42Р (при отработке скважины на нефть) | 183 | 3644,7 |
| Высоконапорный водовод. т.вр. скв. № 42Р – Скв. № 42Р (при переводе трубопровода в систему ППД) | 662 | - |

Узлы запорной арматуры на проектируемом трубопроводе не предусматриваются.

Подъезд к разведочной скважине №42Р

Начало проектируемого подъезда к разведочной скважине №42Р ПК 0+00,00 расположено на оси существующей грунтовой дороги на куст скважин № 10, конец трассы ПК 2+18,88 расположен на отсыпке разведочной скважины № 42Р. Направление трассы северо-западное.

Согласно принятой категории на проектируемой подъездной автомобильной дороге приведены следующие технические показатели, представленные в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4

Основные технические показатели

| Показатель | Ед. изм. | Подъезд к разведочной скважине № 42Р |
| --- | --- | --- |
| Техническая категория | - | IV-в |
| Расчетная скорость | км/ч | 30 |
| Протяженность дороги | м | 218,88 |
| Ширина земляного полотна | м | 6,50 - 7,5 |
| Ширина проезжей части | м | 4,5 |
| Ширина обочин | м | 1,0 – 1,5 |
| Количество углов поворота | шт. | - |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | - |
| Протяженность кривых | м | - |
| Наименьший радиус вертикальных кривых: - выпуклых - вогнутых | м м | 650 - |
| Наибольший продольный уклон | 0/00 | 40 |
| Расстояния видимости: - поверхности дороги - встречного автомобиля | м м | >75 >150 |
| Искусственные сооружения | шт./м | 1/17,29 |
| Средняя дальность транспортирования грунта: - песок | км | 2 |
| Объем земляных работ (разработка грунта в карьере): - песок | м3 | 4584,54 |
| Покрытие из щебня | м2 | 1759,03 |
| Укрепление откосов насыпи посевом трав | м2 | 1468,41 |

ВЛ 6 кВ на разведочную скважину № 42Р

Проектируемая ВЛ 6 кВ на разведочную скважину № 42Р предназначена для электроснабжения проектируемой площадки разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения. Начало проектируемой трассы ВЛ 6 кВ на разведочную скважину № 42Р ПК 0+00,00 расположено на опоре № 11 проектируемой ВЛ 6 кВ на куст 10.1 по ш. 4811, конец трассы ПК 5+50,29 расположен в районе разведочной скважины № 42Р.

Проектируемая ВЛ 6 кВ на куст 10.1 по ш. 4811 выполнена в габаритах 110 кВ на унифицированных стальных нормальных опорах по типовым сериям «3078тм-том 10 Унифицированные стальные нормальные опоры ВЛ 35, 110 и 150 кВ», «11520тм-том1/2 Дополнение к действующим типовым проектам стальных опор 35-150 кВ» с применением провода АС 120/19.

Протяженность трассы ВЛ 6 кВ на разведочную скважину № 42Р составила 550 м.

Опоры ВЛ-6 кВ изготавливаются металлические из труб диаметром 146х7,7 мм. В качестве траверс используются трубы того же диаметра, что и для стоек опор. Приварка траверс к стойке осуществляется по всему контуру примыкания.

# 1.3. Положение об очередности планируемого развития территории

Положения об очередности планируемого развития территории представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

Разделение на этапы строительства выполнено в соответствии с требованиями задания на проектирование, в объеме, необходимом для осуществления отдельного этапа строительства, для обеспечения возможности ввода в эксплуатацию и автономной эксплуатации объекта проектирования.

Таблица 1.3.1

Перечень этапов строительства

| № п/п | Наименование этапов строительства | Технические показатели* |
| --- | --- | --- |
| 1 этап строительства |  |  |
| 11 | Подъезд к разведочной скважине № 42р | Протяженность – 0,21888 км, Категория – IVв |
| 2 этап строительства |  |  |
| 2 | ВЛ 6 кВ на разведочную скважину № 47р | Протяженность 550 м |

| 3 этап строительства |  |  |
| --- | --- | --- |
| 32 | Разведочная скважина № 42Р | Максимальный среднесуточный дебит скважины: |
|  |  | по нефти, т/сут 107,09 |
|  |  | по жидкости, м3/сут 210,28 |
|  |  | по газу, м3/сут 4819,05 |
|  |  | Площадь в границах обвалования – 4017 м2 |
| 33 | Высоконапорный водовод т.вр.скв. № 42Р – Скв. № 42Р | Диаметр трубопровода 114х12 мм Протяженность трубопровода 267 м Производительность 662 м3/сут |

** - Технические показатели могут уточняться в ходе проектирования

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствие с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проекта межевания территории осуществляется для:

- определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков;

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установления, изменения, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, предоставляемых в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» под объект «Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения», расположенный на межселенной территории Нефтеюганского района на землях лесного фонда, находящихся в ведении Нефтеюганского лесничества (Салымское участковое лесничество).

Местоположение объекта землеустройства: Ханты-Мансийский автономный округ, Нефтеюганский район.

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчет полосы отвода земельных участков необходимых для проектируемых объектов производится с учетом действующих норм отвода земель.

Ширина земельных участков для размещения подъезда определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом значение ширины складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Ширина земельных участков, необходимых для размещения подземного трубопровода определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размеры земельных участков под объекты линейной части трубопровода (подключения к существующим узлам) определены в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил», строительными нормами и правилами (далее – СНиП) II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» и с учетом требований пункта 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-проектировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Размещение временного городка строителей в границах зоны планируемого размещения линейных объектов обусловлено необходимостью проживания рабочих (строителей) в непосредственной близости к строящимся линейным объектам, а ближайший населенный пункт для возможного проживания находится на значительно отдаленном расстоянии. Городок носит характер временного, так как на его территории предусмотрено размещать временные здания и сооружения, которые будут эксплуатироваться только во время строительства.

Проект проектировки подготовлен в отношении земельного участка общей площадью земельного участка – 14,6211 га.

Таблица 2.1.1

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации

проектируемых объектов

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га |  | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Площадь зоны проектируе-мого размещения, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площади образуемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, сведения о которых внесены в ЕГРН, га |  |  |
| Обустройство разведочной скважины № 42Р Соровского месторождения | 0,2971 | 4,4885 | 9,8355 | 14,6211 |

Таблица 2.1.2

Площадь испрашиваемых земельных участков под линейный объект регионального значения

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га. | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых земельных участках |  |  |  |
| 86:08:0030702:ЗУ1 | 0,0120 | земли лесного фонда | Недропользование |
| 86:08:0030702:ЗУ2 | 0,2851 | земли лесного фонда | Недропользование |

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд не предусмотрено.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования - недропользование.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

  - Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесных участков 86:08:0030702:ЗУ1, 86:08:0030702:ЗУ2 количественные и качественные характеристики представлены в приложении 2 к проекту межевания территории.

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Каталог координат характерных точек границ образуемых земельных участков

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 86:08:0030702:ЗУ1 |  |  |
| н1 | 829993,53 | 3485388,20 |
| н2 | 830003,47 | 3485448,20 |
| н3 | 830001,36 | 3485447,62 |
| н4 | 829991,56 | 3485388,53 |
| 86:08:0030702:ЗУ2 |  |  |
| н1 | 829991,56 | 3485388,53 |
| н2 | 830001,36 | 3485447,62 |
| н3 | 829974,49 | 3485440,27 |
| н4 | 829966,90 | 3485394,33 |
| н5 | 829968,95 | 3485392,28 |
| н6 | 830016,93 | 3485384,33 |
| н7 | 830026,08 | 3485454,40 |
| н8 | 830003,47 | 3485448,20 |
| н9 | 829993,53 | 3485388,20 |

  - Чертежи межевания территории

Масштаб 1:2 000

Приложение 1

Приложение 2