Приложение

к постановлению Главы Нефтеюганского района

от 09.08.2018 № 70-пг

Список исполнителей ООО «Томскнефтепроект»

| Должность | ФИО | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер 1 категории | Е.А. Косынкина | 31.01.2018 |  |
| И.о начальника отдела | Е.П.Агузанова | 31.01.2018 |  |

Содержание

1.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	5

1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства	39

1.2.1.	Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения и их характеристики (функциональное назначение, состав, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь застройки)	40

1.2.2.	Положение об очередности планируемого развития территории	47

1.2.3. Характеристики планируемого развития территории	49

1.2.4. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта	50

1.3.	Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования	52

2.	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	54

2.1.	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	54

2.2.	Вид разрешенного использования образуемых земельных участков	56

2.3. Чертежи межевания территории	57

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

  - Чертежи планировки территории

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Каталог координат границы зоны планируемого размещения объектов

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 954685,99 | 3542693,63 | 40 | 954504,27 | 3543241,08 |
| 2 | 954423,25 | 3542831,00 | 41 | 954504,36 | 3543241,51 |
| 3 | 954394,22 | 3542909,94 | 42 | 954504,42 | 3543241,95 |
| 4 | 954408,73 | 3542933,86 | 43 | 954504,46 | 3543242,40 |
| 5 | 954415,20 | 3542944,54 | 44 | 954504,48 | 3543242,84 |
| 6 | 954424,38 | 3542959,68 | 45 | 954504,47 | 3543243,29 |
| 7 | 954427,06 | 3542963,31 | 46 | 954504,43 | 3543243,73 |
| 8 | 954432,06 | 3542969,94 | 47 | 954504,38 | 3543244,17 |
| 9 | 954432,13 | 3542970,06 | 48 | 954504,29 | 3543244,61 |
| 10 | 954432,20 | 3542970,19 | 49 | 954504,19 | 3543245,04 |
| 11 | 954432,27 | 3542970,33 | 50 | 954504,06 | 3543245,47 |
| 12 | 954432,33 | 3542970,46 | 51 | 954503,91 | 3543245,89 |
| 13 | 954432,40 | 3542970,59 | 52 | 954503,74 | 3543246,30 |
| 14 | 954432,46 | 3542970,72 | 53 | 954503,54 | 3543246,70 |
| 15 | 954432,52 | 3542970,85 | 54 | 954503,32 | 3543247,09 |
| 16 | 954432,58 | 3542970,99 | 55 | 954503,09 | 3543247,47 |
| 17 | 954432,63 | 3542971,13 | 56 | 954502,83 | 3543247,83 |
| 18 | 954432,68 | 3542971,27 | 57 | 954502,55 | 3543248,18 |
| 19 | 954432,73 | 3542971,41 | 58 | 954502,26 | 3543248,51 |
| 20 | 954432,78 | 3542971,55 | 59 | 954501,94 | 3543248,83 |
| 21 | 954432,82 | 3542971,69 | 60 | 954501,61 | 3543249,13 |
| 22 | 954432,86 | 3542971,83 | 61 | 954501,27 | 3543249,41 |
| 23 | 954432,90 | 3542971,97 | 62 | 954494,05 | 3543254,97 |
| 24 | 954432,94 | 3542972,12 | 63 | 954486,09 | 3543261,08 |
| 25 | 954432,97 | 3542972,26 | 64 | 954475,10 | 3543269,54 |
| 26 | 954433,00 | 3542972,40 | 65 | 954495,02 | 3543419,13 |
| 27 | 954433,03 | 3542972,55 | 66 | 954592,02 | 3543545,16 |
| 28 | 954433,06 | 3542972,69 | 67 | 954919,20 | 3543795,46 |
| 29 | 954457,63 | 3543157,13 | 68 | 954994,11 | 3543773,79 |
| 30 | 954459,45 | 3543170,82 | 69 | 955015,57 | 3543790,99 |
| 31 | 954461,18 | 3543183,83 | 70 | 955068,31 | 3543722,06 |
| 32 | 954502,77 | 3543237,87 | 71 | 955131,92 | 3543770,73 |
| 33 | 954503,03 | 3543238,23 | 72 | 955157,55 | 3543737,25 |
| 34 | 954503,27 | 3543238,60 | 73 | 955382,44 | 3543909,28 |
| 35 | 954503,49 | 3543238,99 | 74 | 955391,90 | 3543896,91 |
| 36 | 954503,70 | 3543239,39 | 75 | 955427,80 | 3543924,37 |
| 37 | 954503,87 | 3543239,80 | 76 | 955451,62 | 3543942,59 |
| 38 | 954504,03 | 3543240,22 | 77 | 955340,85 | 3544087,40 |
| 39 | 954504,16 | 3543240,64 | 78 | 955317,01 | 3544069,19 |
| 79 | 955285,59 | 3544045,13 | 124 | 955007,35 | 3543875,29 |
| 80 | 955273,62 | 3544060,76 | 125 | 955043,89 | 3543903,25 |
| 81 | 955265,71 | 3544054,71 | 126 | 955035,73 | 3543912,15 |
| 82 | 955249,34 | 3544075,85 | 127 | 955023,85 | 3543910,76 |
| 83 | 955241,09 | 3544079,59 | 128 | 955011,14 | 3543901,03 |
| 84 | 955227,20 | 3544085,88 | 129 | 954975,45 | 3543873,75 |
| 85 | 955205,19 | 3544088,30 | 130 | 955197,92 | 3543978,89 |
| 86 | 955188,78 | 3544080,33 | 131 | 955203,48 | 3543983,14 |
| 87 | 955179,95 | 3544076,04 | 132 | 955221,75 | 3543997,11 |
| 88 | 955154,38 | 3544056,52 | 133 | 955209,43 | 3544013,12 |
| 89 | 954879,84 | 3543845,98 | 134 | 955205,16 | 3544018,66 |
| 90 | 954821,01 | 3543863,00 | 135 | 955205,31 | 3544018,54 |
| 91 | 954398,08 | 3543539,46 | 136 | 955205,23 | 3544018,71 |
| 92 | 954339,94 | 3543159,20 | 137 | 955230,71 | 3544038,20 |
| 93 | 954338,11 | 3543147,22 | 138 | 955217,62 | 3544048,86 |
| 94 | 954327,01 | 3543074,65 | 139 | 955200,56 | 3544044,46 |
| 95 | 954324,89 | 3543060,75 | 140 | 955191,90 | 3544037,94 |
| 96 | 954318,46 | 3543018,70 | 141 | 955174,97 | 3544024,95 |
| 97 | 954271,56 | 3542932,77 | 142 | 955073,77 | 3543948,67 |
| 98 | 954223,23 | 3542845,25 | 143 | 955067,90 | 3543942,26 |
| 99 | 954216,68 | 3542833,40 | 144 | 955067,22 | 3543936,26 |
| 100 | 954233,26 | 3542824,54 | 145 | 955073,08 | 3543925,58 |
| 101 | 954256,05 | 3542812,68 | 146 | 955080,74 | 3543931,44 |
| 102 | 954251,29 | 3542804,12 | 147 | 955101,11 | 3543904,82 |
| 103 | 954223,99 | 3542796,35 | 148 | 953602,39 | 3555676,09 |
| 104 | 954218,15 | 3542784,18 | 149 | 954217,67 | 3556216,10 |
| 105 | 954275,78 | 3542754,24 | 150 | 954269,22 | 3556546,10 |
| 106 | 954254,38 | 3542715,72 | 151 | 954417,42 | 3556618,20 |
| 107 | 954270,35 | 3542707,38 | 152 | 954518,91 | 3556557,02 |
| 108 | 954273,88 | 3542705,54 | 153 | 954646,73 | 3556769,06 |
| 109 | 954279,20 | 3542702,76 | 154 | 954642,61 | 3556771,54 |
| 110 | 954327,99 | 3542790,66 | 155 | 954682,00 | 3556836,87 |
| 111 | 954370,12 | 3542866,53 | 156 | 954689,12 | 3556832,57 |
| 112 | 954392,98 | 3542804,37 | 157 | 954721,91 | 3556886,84 |
| 113 | 954629,08 | 3542681,33 | 158 | 954729,55 | 3556899,46 |
| 114 | 954650,94 | 3542669,94 | 159 | 954745,59 | 3556926,01 |
| 115 | 954661,13 | 3542658,54 | 160 | 954668,26 | 3556973,01 |
| 116 | 954666,50 | 3542655,34 | 161 | 954595,70 | 3557017,10 |
| 117 | 954669,50 | 3542661,24 | 162 | 954594,23 | 3557014,66 |
| 118 | 955000,11 | 3543811,19 | 163 | 954572,01 | 3556977,82 |
| 119 | 954992,30 | 3543821,40 | 164 | 954559,85 | 3556957,64 |
| 120 | 955018,38 | 3543841,35 | 165 | 954536,59 | 3556971,67 |
| 121 | 954984,99 | 3543845,79 | 166 | 954533,09 | 3556965,91 |
| 122 | 954956,32 | 3543823,86 | 167 | 954507,27 | 3556981,48 |
| 168 | 954504,11 | 3556983,38 | 212 | 954705,23 | 3558769,14 |
| 169 | 954505,60 | 3556988,54 | 213 | 954705,25 | 3558768,35 |
| 170 | 954532,66 | 3557147,02 | 214 | 954706,40 | 3558768,14 |
| 171 | 954563,03 | 3557324,79 | 215 | 954707,26 | 3558671,27 |
| 172 | 954566,21 | 3557343,42 | 216 | 954707,75 | 3558654,48 |
| 173 | 954570,62 | 3557369,26 | 217 | 954697,76 | 3558654,18 |
| 174 | 954576,87 | 3557405,87 | 218 | 954698,41 | 3558632,87 |
| 175 | 954577,44 | 3557409,20 | 219 | 954708,37 | 3558633,16 |
| 176 | 954580,74 | 3557428,54 | 220 | 954712,39 | 3558495,70 |
| 177 | 954582,78 | 3557440,42 | 221 | 954712,95 | 3558473,06 |
| 178 | 954745,83 | 3558395,12 | 222 | 954713,39 | 3558455,36 |
| 179 | 954747,69 | 3558406,01 | 223 | 954713,46 | 3558452,35 |
| 180 | 954747,48 | 3558413,68 | 224 | 954714,38 | 3558415,38 |
| 181 | 954747,40 | 3558416,71 | 225 | 954714,45 | 3558412,36 |
| 182 | 954746,38 | 3558453,67 | 226 | 954714,55 | 3558408,46 |
| 183 | 954746,30 | 3558456,68 | 227 | 954712,20 | 3558393,81 |
| 184 | 954745,81 | 3558474,37 | 228 | 954702,91 | 3558329,24 |
| 185 | 954740,76 | 3558637,83 | 229 | 954699,94 | 3558312,00 |
| 186 | 954746,48 | 3558638,01 | 230 | 954693,91 | 3558295,78 |
| 187 | 954746,05 | 3558652,00 | 231 | 954691,50 | 3558282,95 |
| 188 | 954740,33 | 3558651,83 | 232 | 954692,04 | 3558266,50 |
| 189 | 954740,07 | 3558660,23 | 233 | 954689,08 | 3558249,25 |
| 190 | 954735,03 | 3558770,10 | 234 | 954612,54 | 3557809,60 |
| 191 | 954737,16 | 3558770,76 | 235 | 954605,68 | 3557770,20 |
| 192 | 954737,03 | 3558775,58 | 236 | 954601,22 | 3557758,86 |
| 193 | 954740,85 | 3558787,02 | 237 | 954601,41 | 3557746,89 |
| 194 | 954758,15 | 3558788,81 | 238 | 954594,63 | 3557707,47 |
| 195 | 954779,29 | 3558794,53 | 239 | 954549,02 | 3557445,71 |
| 196 | 954778,98 | 3558801,84 | 240 | 954547,15 | 3557435,00 |
| 197 | 954778,20 | 3558820,44 | 241 | 954543,70 | 3557415,20 |
| 198 | 954766,21 | 3558819,87 | 242 | 954543,20 | 3557412,33 |
| 199 | 954755,45 | 3558819,76 | 243 | 954536,79 | 3557375,53 |
| 200 | 954699,65 | 3558818,08 | 244 | 954532,32 | 3557349,92 |
| 201 | 954663,52 | 3558817,24 | 245 | 954529,93 | 3557336,22 |
| 202 | 954609,43 | 3558814,63 | 246 | 954529,18 | 3557331,10 |
| 203 | 954585,84 | 3558813,49 | 247 | 954523,10 | 3557289,74 |
| 204 | 954586,26 | 3558795,55 | 248 | 954520,92 | 3557284,20 |
| 205 | 954586,33 | 3558785,20 | 249 | 954511,96 | 3557232,50 |
| 206 | 954526,51 | 3558783,02 | 250 | 954512,05 | 3557227,01 |
| 207 | 954526,43 | 3558692,70 | 251 | 954501,23 | 3557164,84 |
| 208 | 954646,43 | 3558692,70 | 252 | 954475,57 | 3557017,42 |
| 209 | 954646,05 | 3558789,17 | 253 | 954469,29 | 3556991,34 |
| 210 | 954657,56 | 3558788,34 | 254 | 954426,16 | 3557016,97 |
| 211 | 954695,99 | 3558788,91 | 255 | 954378,63 | 3556937,09 |
| 455 | 954428,14 | 3556907,45 | 299 | 951852,97 | 3555327,58 |
| 256 | 954424,13 | 3556900,74 | 300 | 951849,01 | 3555329,21 |
| 257 | 954374,82 | 3556820,45 | 301 | 951838,71 | 3555333,45 |
| 258 | 954367,38 | 3556796,24 | 302 | 951825,53 | 3555338,87 |
| 259 | 954369,01 | 3556782,03 | 303 | 951824,33 | 3555339,36 |
| 260 | 954376,75 | 3556765,60 | 304 | 951822,80 | 3555339,96 |
| 261 | 954377,11 | 3556765,28 | 305 | 951814,27 | 3555336,45 |
| 262 | 954389,99 | 3556753,94 | 306 | 951779,02 | 3555321,93 |
| 263 | 954395,70 | 3556750,87 | 307 | 950674,90 | 3554867,36 |
| 264 | 954394,94 | 3556749,62 | 308 | 950675,00 | 3554877,74 |
| 265 | 954370,94 | 3556709,80 | 309 | 950675,37 | 3554918,73 |
| 266 | 954384,12 | 3556701,86 | 310 | 950675,45 | 3554927,01 |
| 267 | 954366,22 | 3556672,16 | 311 | 950675,48 | 3554930,74 |
| 268 | 954341,46 | 3556658,71 | 312 | 950675,49 | 3554931,83 |
| 269 | 954341,43 | 3556658,71 | 313 | 950675,59 | 3554942,68 |
| 270 | 954296,64 | 3556636,87 | 314 | 950675,60 | 3554943,78 |
| 271 | 954291,34 | 3556634,64 | 315 | 950675,70 | 3554954,58 |
| 272 | 954291,31 | 3556634,63 | 316 | 950675,87 | 3554973,47 |
| 273 | 954283,96 | 3556631,61 | 317 | 950675,99 | 3554986,72 |
| 274 | 954260,27 | 3556634,77 | 318 | 950676,15 | 3555003,66 |
| 275 | 954242,61 | 3556637,13 | 319 | 950664,16 | 3555003,93 |
| 276 | 954239,62 | 3556637,53 | 320 | 950663,99 | 3554981,96 |
| 277 | 954202,96 | 3556642,43 | 321 | 950663,89 | 3554968,51 |
| 278 | 954199,98 | 3556642,83 | 322 | 950663,75 | 3554949,56 |
| 279 | 954181,99 | 3556645,23 | 323 | 950663,67 | 3554938,86 |
| 280 | 954139,30 | 3556650,93 | 324 | 950663,66 | 3554937,77 |
| 281 | 954093,90 | 3556310,88 | 325 | 950663,58 | 3554926,93 |
| 282 | 952992,40 | 3555857,16 | 326 | 950663,57 | 3554925,84 |
| 283 | 952802,89 | 3555779,10 | 327 | 950663,54 | 3554922,07 |
| 284 | 952785,52 | 3555772,93 | 328 | 950663,48 | 3554913,78 |
| 285 | 952793,19 | 3555753,46 | 329 | 950663,17 | 3554872,84 |
| 286 | 952798,11 | 3555741,52 | 330 | 950663,07 | 3554860,16 |
| 287 | 952798,86 | 3555739,69 | 331 | 950662,99 | 3554849,34 |
| 288 | 952802,70 | 3555730,38 | 332 | 951823,83 | 3555327,32 |
| 289 | 952805,69 | 3555723,13 | 333 | 951834,55 | 3555323,25 |
| 290 | 952806,84 | 3555720,34 | 334 | 951838,63 | 3555321,67 |
| 291 | 952820,93 | 3555686,14 | 335 | 951879,90 | 3555305,65 |
| 292 | 952822,07 | 3555683,36 | 336 | 951900,43 | 3555307,11 |
| 293 | 952823,83 | 3555679,09 | 337 | 951909,98 | 3555307,79 |
| 294 | 951987,48 | 3555334,68 | 338 | 951966,55 | 3555311,83 |
| 295 | 951983,52 | 3555324,90 | 339 | 951978,57 | 3555312,68 |
| 296 | 951944,92 | 3555322,18 | 340 | 951934,88 | 3555204,79 |
| 297 | 951935,39 | 3555321,51 | 341 | 951943,76 | 3555186,85 |
| 298 | 951877,63 | 3555317,44 | 342 | 951923,66 | 3555178,57 |
| 343 | 951904,53 | 3555160,50 | 387 | 952347,10 | 3554977,16 |
| 344 | 951877,58 | 3555135,02 | 388 | 952045,49 | 3555066,16 |
| 345 | 951872,49 | 3555139,92 | 389 | 951991,06 | 3555176,05 |
| 346 | 951868,65 | 3555143,62 | 390 | 952001,38 | 3555180,47 |
| 347 | 951859,55 | 3555134,13 | 391 | 952044,28 | 3555282,63 |
| 348 | 951839,62 | 3555113,32 | 392 | 952875,74 | 3555624,99 |
| 349 | 951843,91 | 3555108,99 | 393 | 952863,90 | 3555655,01 |
| 350 | 951828,91 | 3555100,81 | 394 | 952902,93 | 3555671,08 |
| 351 | 951867,95 | 3555066,40 | 395 | 954159,08 | 3556214,71 |
| 352 | 951876,11 | 3555077,64 | 396 | 954182,62 | 3556235,37 |
| 353 | 951880,78 | 3555072,61 | 397 | 954235,11 | 3556571,36 |
| 354 | 951886,93 | 3555080,91 | 398 | 954251,59 | 3556579,34 |
| 355 | 951896,28 | 3555093,54 | 399 | 954379,32 | 3556641,17 |
| 356 | 951897,70 | 3555095,46 | 400 | 954373,70 | 3556644,56 |
| 357 | 951895,13 | 3555112,62 | 401 | 954373,70 | 3556644,53 |
| 358 | 951917,93 | 3555134,35 | 402 | 954373,69 | 3556644,53 |
| 359 | 951939,27 | 3555154,72 | 403 | 954373,68 | 3556644,52 |
| 360 | 951956,21 | 3555161,70 | 404 | 954373,66 | 3556644,52 |
| 361 | 952019,09 | 3555034,74 | 405 | 954354,61 | 3556633,99 |
| 362 | 952403,18 | 3554921,41 | 406 | 954354,58 | 3556633,97 |
| 363 | 952634,62 | 3554853,12 | 407 | 954307,95 | 3556611,24 |
| 364 | 952647,96 | 3554797,82 | 408 | 954302,43 | 3556608,93 |
| 365 | 952650,53 | 3554787,17 | 409 | 954302,40 | 3556608,92 |
| 366 | 952650,80 | 3554786,04 | 410 | 954287,42 | 3556603,12 |
| 367 | 952651,64 | 3554782,55 | 411 | 954255,97 | 3556607,27 |
| 368 | 952661,82 | 3554740,33 | 412 | 954238,31 | 3556609,60 |
| 369 | 952665,64 | 3554724,51 | 413 | 954235,32 | 3556609,99 |
| 370 | 952671,80 | 3554698,99 | 414 | 954198,64 | 3556614,83 |
| 371 | 952684,95 | 3554694,88 | 415 | 954195,66 | 3556615,22 |
| 372 | 952694,25 | 3554691,98 | 416 | 954177,66 | 3556617,59 |
| 373 | 952696,07 | 3554692,81 | 417 | 954163,42 | 3556619,47 |
| 374 | 952708,61 | 3554698,56 | 418 | 954118,93 | 3556292,54 |
| 375 | 952708,29 | 3554708,03 | 419 | 954118,46 | 3556290,99 |
| 376 | 952707,30 | 3554712,16 | 420 | 954115,13 | 3556289,34 |
| 377 | 952703,47 | 3554728,02 | 421 | 953012,00 | 3555834,98 |
| 378 | 952699,52 | 3554744,42 | 422 | 952821,53 | 3555756,53 |
| 379 | 952693,29 | 3554770,23 | 423 | 952823,46 | 3555751,94 |
| 380 | 952692,44 | 3554773,75 | 424 | 952824,22 | 3555750,14 |
| 381 | 952692,17 | 3554774,88 | 425 | 952828,12 | 3555740,85 |
| 382 | 952689,60 | 3554785,53 | 426 | 952831,16 | 3555733,61 |
| 383 | 952666,09 | 3554883,04 | 427 | 952832,33 | 3555730,84 |
| 384 | 952502,29 | 3554931,37 | 428 | 952846,65 | 3555696,74 |
| 385 | 952454,36 | 3554945,51 | 429 | 952847,82 | 3555693,96 |
| 386 | 952454,34 | 3554945,52 | 430 | 952849,58 | 3555689,77 |
| 431 | 952895,35 | 3555708,63 | 443 | 954467,12 | 3556904,20 |
| 432 | 952930,80 | 3555708,88 | 444 | 954460,59 | 3556895,68 |
| 433 | 953588,11 | 3555713,59 | 445 | 954458,67 | 3556892,45 |
| 434 | 954464,77 | 3556800,14 | 446 | 954444,91 | 3556869,28 |
| 435 | 954464,76 | 3556800,15 | 447 | 954427,15 | 3556839,42 |
| 436 | 954464,77 | 3556800,15 | 448 | 954408,86 | 3556806,59 |
| 437 | 954500,54 | 3556859,49 | 449 | 954404,87 | 3556796,75 |
| 438 | 954477,27 | 3556873,52 | 450 | 954406,23 | 3556787,82 |
| 439 | 954493,82 | 3556900,95 | 451 | 954414,11 | 3556781,42 |
| 440 | 954482,99 | 3556907,43 | 452 | 954415,15 | 3556783,15 |
| 441 | 954473,70 | 3556908,39 | 453 | 954419,18 | 3556789,83 |
| 442 | 954470,06 | 3556906,44 | 454 | 954448,06 | 3556772,42 |

# 1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства

Проект планировки территории (далее - Проект) для объекта «Обустройство кустов скважин №№ 30, 43 Омбинского месторождения» разработан на основании:

- постановления администрации Нефтеюганского района «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «Обустройство кустов скважин №№ 30, 43 Омбинского месторождения», расположенного на межселенской территории Нефтеюганского района и на территории муниципального образования Усть-Юган» от 25 декабря 2017г. №2434-па;

- задания на проектирование от 25 ноября 2014 г.;

- материалов инженерных изысканий.

Цель Проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов в целях обеспечения устойчивого развития территории Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры).

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству Омбинского месторождения общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (далее - ООО «РН-Юганскнефтегаз») в границах Нефтеюганского лицензионного участка ООО «РН-Юганскнефтегаз» в соответствии со схемой территориального планирования района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории района.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Нефтеюганского района.

Зона планируемого размещения объектов общей площадью – 71,3073 га устанавливается на межселенной территории и территории Усть-Юганского сельского поселения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Нефтеюганском районе в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Ближайшими населенными пунктами являются: г. Пыть-Ях в 20 км на юг,

г. Нефтеюганск  в 25 км на северо-запад.

# 1.2.1.	Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения и их характеристики (функциональное назначение, состав, этажность, общая площадь, строительный объем, площадь застройки)

Проектной документацией предусмотрено строительство промысловых трубопроводов:

- Нефтегазосборные сети Куст № 30 - т.вр. куст № 30;

- Высоконапорный водовод т.вр. куст № 30 - Куст № 30;

- Нефтегазосборные сети Куст № 43 - т.вр. узел № 1;

- Высоконапорный водовод т.вр. узел № 4 – Куст № 43.

Основные характеристики проектируемых промысловых трубопроводов приведены в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1

Характеристики проектируемых промысловых трубопроводов

| Трубопроводы | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Омбинское месторождение |  |  |
| Нефтегазосборные сети Куст № 30 - т.вр. куст № 30 | 159х7 | 3353 |
| Высоконапорный водовод т.вр. куст № 30 - Куст № 30; | 168х16 | 3375 |
| Нефтегазосборные сети Куст № 43 - т.вр. узел № 1; | 159х7 | 1545 |
| Высоконапорный водовод т.вр. узел № 4 – Куст № 43. | 168х16 | 1544 |

Основные технические решения

Нефтегазосборные сети Куст №30 - т.вр. куст № 30

Проектируемые нефтегазосборные сети «Куст №30 - т.вр. куст №30» предназначены для транспортировки скважиной продукции с кустовой площадки № 30 до узла запорной арматуры, расположенном на существующем нефтегазосборном трубопроводе.

Начало трассы проектируемой нефтегазосборной сети является узел запорной арматуры расположенной на кустовой площадке № 30 (ПК 0+00,00), окончание трассы является узел запорной арматуры врезки куста №30 (ПК 33+52,27) расположенный на существующем трубопроводе диаметром 325х8 мм.

По трассе проектируемого нефтегазосборного трубопровода предусмотрены следующие узлы запорной арматуры:

- ПК 0+00,00 Узел запорной арматуры. Куст № 30;

- ПК 33+52,27. Узел врезки куста № 30.

Нефтегазосборные сети Куст № 43 - т.вр. узел № 1

Проектируемые нефтегазосборные сети «Куст № 43 - т.вр. узел № 1» предназначены для транспортировки скважиной продукции с кустовой площадки № 43 до узла запорной арматуры по ш. 3325, расположенном на ранее проектируемом  нефтегазосборном трубопроводе. Куст № 75 - куст № 39 (ш.3325)

Начало трассы проектируемой нефтегазосборной сети является узел запорной арматуры расположенной на кустовой площадке № 43 (ПК 0+00,00), окончание трассы (ПК 15+44,50) расположено  на ранее проектируемом узле запорной арматуры по ш. 3325.

По трассе проектируемого нефтегазосборного трубопровода предусмотрены следующие узлы запорной арматуры:

- ПК 0+00,00 Узел запорной арматуры. Куст № 43;

- ПК 16+24,42 Узел № 1 (ш.3325).

Высоконапорный водовод т.вр. узел № 4 – Куст № 43

Проектируемый высоконапорный водовод т.вр. узел № 4 – куст № 43 предназначен для подачи рабочего агента в систему ППД в нагнетательные скважины кустовой площадке № 43.

Начало трассы высоконапорного водовода является ранее проектируемый  узел запорной арматуры по ш. 3325 (ПК 0+00,00), окончание трассы является узел запорной арматуры (ПК 15+43,32) расположенный на кустовой площадке № 43.

По трассе проектируемого высоконапорного водовода предусмотрены следующие узлы запорной арматуры:

- ПК 15+43,32 Узел запорной арматуры. Куст № 43;

- ранее запроектированный узел запорной арматуры № 1 по ш. 3325.

Высоконапорный водовод т.вр. куст №30 - Куст № 30

Проектируемый высоконапорный водовод «т.вр. куст №30 - Куст №30» предназначен для подачи рабочего агента в систему ППД в нагнетательные скважины кустовой площадке № 30.

Начало трассы высоконапорного водовода является узел запорной арматуры (ПК 0+00,00) расположенный на существующем трубопроводе диаметром 273х24 мм, окончание трассы является узел запорной арматуры (ПК 33+73,50) расположенный на кустовой площадке № 30.

По трассе проектируемого высоконапорного водовода предусмотрены следующие узлы запорной арматуры:

- ПК 0+00,00. Узел врезки куста № 30;

- ПК 33+73,50 Узел запорной арматуры. Куст №30.

Рабочее (нормативное) давление в нефтегазосборных трубопроводах равно 4,0 МПа. Рабочее (нормативное) давление в высоконапорном водоводе ровно 25,0 МПа.

Режим работы трубопроводов - непрерывный.

Для строительства высоконапорных водоводов приняты трубы стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали.

Способ прокладки проектируемых трубопроводов – подземный, за исключением надземных участков с узлами запорной арматуры.

Для строительства нефтегазосборных трубопроводов приняты трубы из стали 09ГСФ бесшовные, повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости согласно техническим условиям.

Для строительства высоконапорных водоводов приняты трубы стальные бесшовные повышенной коррозионной стойкости из стали 13ХФА.

Фасонные детали трубопроводов, выполнены из тех же сталей, что и трубопроводы, т.е. механические свойства металла готовых деталей, соответствуют требованиям основного металла труб.

Переходы проектируемых промысловых трубопроводов через существующие коммуникации и автодороги прокладываются в защитном футляре из трубы, диаметром не менее чем на 200 мм больше по отношению к диаметру исходной трубы.

Для подземной прокладки высоконапорных водоводов трубная продукция поставляется с заводским наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием.

Для наружной защиты зоны сварных швов соединений подземно монтируемых труб применены термоусаживающиеся манжеты в комплекте с замковыми пластинами и двухкомпонентным эпоксидным праймером.

Надземные участки трубопроводов необходимо покрыть эмалью БТ-177 в два слоя по грунтовке ГФ – 021. Теплоизоляция надземных участков - маты прошивные M-25 8000.600.80 толщиной в конструкции 60 мм, покрывной слой поверх изоляции – стальной лист толщиной 0,5 мм. Для теплоизоляции арматуры предусмотрены разъемные короба. Короба состоят из оболочки (оцинкованная сталь) и теплоизоляционного слоя. При переходе от надземной прокладки к подземной теплоизоляция должна быть нанесена на 0,5 м ниже поверхности земли. Трубы и соединения трубопроводов для надземных участков приняты такие же с заводской изоляцией, задвижки поставляются с внешним лакокрасочным покрытием, поэтому предварительная обработка труб и арматуры перед нанесением теплоизоляции не требуется.

Для защиты от почвенной коррозии кожухов предусмотрена изоляция усиленного типа внешней поверхности футляра. Наружное покрытие кожуха имеет следующий состав:

- грунтовка клеевая;

- полимерная лента в один слой;

- обертка липкая полимерная в один слой.

По периметру узлов запорной арматуры предусмотрено ограждение.

В качестве ограждения принято заграждение полной заводской готовности.

Высота сетчатого заграждения над уровнем грунта 2,5 м, с противоподкопным заглублением заграждения в грунт на 0,5 м.

Способ прокладки проектируемых промысловых трубопроводов подземный, за исключение надземных участков узлов запорной арматуры. Укладка трубопроводов под проектируемыми коммуникациями, линиями электропередачи предусмотрена способом протаскивания, если высота нижнего провода до поверхности земли менее 5 м. Для защиты изоляции трубопровода выполняется футеровка деревянными рейками. Расстояние от поверхности земли до нижней образующей трубопровода на надземных участках принято не менее 0,5 м.

Минимальная глубина заложения нефтегазосборных сетей до верхней образующей трубы принята 0,8 м. Минимальная глубина заложения высоконапорного водовода до верхней образующей трубы принята 1,8 м.

Автомобильные дороги

Проектной документацией предусмотрено строительство подъездных автомобильных дорог:

­	подъезд №1 к кусту скважин № 30;

­	подъезд №2 к кусту скважин № 30;

-	подъезд №1 к кусту скважин № 43;

­	подъезд №2 к кусту скважин № 43.

Основные характеристики

Подъезд №1 к кусту скважин №30

Начало проектируемого подъезда №1 к кусту скважин № 30 ПК0+00,00 соответствует км 27+168 существующей бетонной автомобильной дороги «Пыть-Ях – п. Усть-Юган – п. Юганская Обь».

Протяженность подъездной автомобильной дороги №1 к кусту скважин № 30 составляет 2116,99 м. Направление трассы юго-западное.

Подъезд №2 к кусту скважин №30

Начало проектируемого подъезда №2 к кусту скважин № 30 ПК 0+00,00, соответствует  ПК 19+74,87 проектируемой подъездной автомобильной дороги №1 к кусту скважин № 30. Проектируемая автомобильная дорога пересечений не имеет.

Протяженность подъездной автомобильной дороги №2 к кусту скважин № 30 составляет 69,08 м. Направление трассы северо-западное.

Подъезд №1 к кусту скважин №43

Начало проектируемого подъезда №1 к кусту скважин № 43 ПК 0+00,00, соответствует  ПК 19+74,87 проектируемой подъездной автомобильной дороги №1 к кусту скважин № 30.

Протяженность подъездной автомобильной дороги №1 к кусту скважин № 43 составляет 1781,66 м. Направление трассы северо-восточное.

Подъезд №2 к кусту скважин №43

Начало проектируемого подъезда №2 к кусту скважин № 43 ПК 0+00,00, соответствует  ПК 14+95,44 проектируемой подъездной автомобильной дороги №1 к кусту сквжин № 43. Проектируемая автомобильная дорога пересечений не имеет.

Протяженность подъездной автомобильной дороги №2 к кусту скважин № 43 составляет 55,00 м. Направление трассы юго-западное.

Категория проектируемых подъездных автомобильных дорог

Воздушные линии электропередачи

Электроснабжение куста 30 на напряжение 6 кВ выполнено по двухцепной воздушной линии электропередачи в габаритах 110 кВ. Каждая цепь ВЛ 6 кВ подключена к разным секциям РУ-6 кВ существующей ПС 35/6 кВ №189, с питанием от ПС-110/35/6 кВ «Бекмеметьевская».

Электроснабжение куста 43 на напряжение 6 кВ выполнено по двухцепной воздушной линии электропередачи в габаритах 110 кВ. Каждая цепь ВЛ 6 кВ подключена к разным секциям РУ-6 кВ вновь проектируемой ПС 35/6 кВ (в районе куста 75, разрабатывается по отдельному проекту), с питанием от вновь проектируемой ПС-110/35/6 кВ «Омбинская-2» (разрабатывается по отдельному проекту).

Для обеспечения выхода с ПС 35/6 кВ, захода ВЛ 6 кВ на кусты проектной документацией предусмотрены кабельные выходы от РУ-6 кВ до концевых опор проектируемых ВЛ 6 кВ. Кабельные линии 6 кВ выполнены кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена в оболочке из полимерной композиции пониженной горючести с медными жилами марки ПвВнг(А)-ХЛ сечением 1х120 мм2.

Общая протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ на куст 30 в габаритах 110 кВ составляет 4,082 км по просеке.

Общая протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ на куст 30 в габаритах 6 кВ составляет 0,061 км по просеке.

Общая протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ на куст 43 в габаритах 110 кВ составляет 1,690 км по просеке.

Общая протяженность проектируемой ВЛ 6 кВ на куст 43 в габаритах 6 кВ составляет 71 м по просеке.

При пересечении существующих ВЛ-6 кВ для уменьшения потерь нефтедобычи при строительстве вновь проектируемых ВЛ предусмотрен монтаж временных кабельных эстакад в пролетах пересекаемых ВЛ-6 кВ, общей протяженностью 105,2 м.

ВЛ 6 кВ в габаритах 110 кВ выполнена на унифицированных стальных нормальных опорах.

Проектируемые опоры запроектированы из стали. Все опоры болтовой сборки.

Крепление провода на опорах предусмотрено на подвесной изоляции.

Опоры воздушных линий электропередачи выполнены из отработанных бурильных труб и отбракованных обсадных труб, принятых по проекту арх. № 4.0639, разработанному Московским отделением института «Сельэнергопроект» для районов Западной Сибири.

Опоры ВЛ-6 кВ изготавливаются металлические из труб 146х7,7 мм.

В качестве траверс используются трубы того же диаметра, что и для стоек опор. Приварка траверс к стойке осуществляется по всему контуру примыкания.

Опоры кабельных эстакад на выходе с существующей подстанции ПС-35/6 кВ №189 и ранее проектируемой подстанции ПС-35/6 кВ в районе куста № 75 эстакады запроектированы металлические с балочными пролетными строениями. Балки кабельной эстакады приняты из прокатных двутавров. Траверсы приняты из прокатных швеллеров. Стойки опор предусмотрены из металлических труб.

В качестве фундаментов под опоры ВЛ-6 кВ в габаритах 110 кВ приняты железобетонные и металлические сваи с металлическими ростверками из балок по серии 3.407.9-146 вып.3.

Железобетонные сваи приняты квадратного сечения 35х35 см по серии 3.407.9-146 вып.2 длиной 10,0 и 12,0 м.

Сваи погружаются в грунт основания способом забивки

Закрепление опор ВЛ-6 кВ в слабых грунтах принятых по проекту арх. № 4.0639, разработанному Ленинградским отделением института «Сельэнергопроект» для районов Западной Сибири, на сваях металлических труб 325х8 мм.

Сваи опор ВЛ-6 кВ погружаются в грунт способом забивки. Концы свай из труб завариваются в форме конуса.

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС)

Проектной документацией предусматривается волоконно-оптическая линия связи между проектируемыми кустами скважин №43, №30 и оптическими муфтами №5 и №6.

Протяженность трассы куст скважин № 43 – Оптическая муфта №5 составляет 2,5 км, Из которых 178 м по проектируемой эстакаде, 1447 м – по проектируемым опорам в габаритах ВЛ 110 кВ.

Протяженность трассы куст скважин № 30 – Оптическая муфта №6 составляет 6,3 км.

Проводная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) местного значения  с диэлектрическим одномодовым самонесущим волоконно-оптическим кабелем (ВОК) связи, прокладывается частично по проектируемой эстакаде, частично по существующей ВЛ-35 кВ в габаритах ВЛ-100 кВ, местами прокладывается по проектируемым опорам.

Участок ВОЛС на куст скважин №43 прокладываемый по самостоятельным опорам воздушных линий электропередачи выполнен из отработанных бурильных труб и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири, принятых по проекту арх.№ 4.0639, разработанному институтом «Сельэнергопроект» г. Москва.

Для снижения касательных сил морозного пучения закрепление опор ВОЛС выполнено в основание предварительно пробуренных скважин с последующим заполнением пазух скважин слабопучинистым мелким песком.

Для прокладки по самостоятельному участку ВОЛС на куст скважин №43 предусматриваются опоры, выполненые из отработанных бурильных труб и отбракованных обсадных труб, принятых по проекту арх. № 4.0639, разработанному Московским отделением института «Сельэнергопроект» для районов Западной Сибири.

Опоры изготавливаются металлические из труб 146х7,7 мм.

# 1.2.2.	Положение об очередности планируемого развития территории

Разделение на этапы строительства выполнено в соответствии с требованиями задания на проектирование, в объеме, необходимом для осуществления отдельного этапа строительства, для обеспечения возможности ввода в эксплуатацию и автономной эксплуатации объекта проектирования.

Таблица 1.2.2.1

Перечень этапов строительства куста скважин №30

| № п/п |  | Наименование этапов строительства | Технические показатели* |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство куста скважин № 30 Омбинского месторождения 1 этап строительства |  |  |  |
| 1 |  | Подъезд к кусту скважин №30 | Категория IV-в Общая протяженность подъезда к кусту скважин №30 – 2186,07 м, в т.ч.: Подъезд №1 к кусту скважин № 30 – 2116,99 м, Подъезд №2 к кусту скважин № 30 – 69,08 м |
| 2 этап строительства |  |  |  |
| 2 |  | ВЛ 6 кВ на куст 30 | Протяженность ВЛ - 4,143 км |
| 3 этап строительства |  |  |  |
| 3 |  | Нефтегазосборные сети Куст № 30 – т.вр. куст № 30 | Диаметр трубопровода 159х7 мм; Протяженность трубопровода – 3353 м |
| 4 этап строительства |  |  |  |
| 4 |  | Высоконапорный водовод т.вр. куст № 30 - Куст №30 | Диаметр трубопровода – 168х16 мм, Протяженность трубопровода – 3375 м |
| 5 этап строительства |  |  |  |
| 5 | Куст скважин №30 |  | Максимальный среднесуточный дебит куста скважин: по нефти, т/сут 270,6 по жидкости, м3/сут 683,0 по газу, м3/сут 16236,0 Площадь застройки - 1681 м2 |
| 6 этап строительства |  |  |  |
| 6 |  | ВОЛС на куст 30 | Протяженность ВОЛС – 4,757 км |

** - Технические показатели могут уточняться в ходе проектирования

Таблица 1.2.2.2

Перечень этапов строительства куста скважин №43

| № п/п |  | Наименование этапов строительства | Технические показатели* |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство куста скважин № 43 Омбинского месторождения 1 этап строительства |  |  |  |
| 1 |  | Подъезд к кусту скважин №43 | Категория IV-в Общая протяженность подъезда к кусту скважин № 43 – 1796,52 м, в т.ч.: Подъезд №1 к кусту скважин № 43 – 1741,52 м, Подъезд №2 к кусту скважин № 43 – 55,00 м |
| 2 этап строительства |  |  |  |
| 2 |  | ВЛ 6 кВ на куст 43 | Протяженность ВЛ – 1,761 км |
| 3 этап строительства |  |  |  |
| 3 |  | Нефтегазосборные сети Куст № 43 – т. вр. узел №1 | Диаметр трубопровода 159х7 мм; Протяженность трубопровода – 1545 м |
| 4 этап строительства |  |  |  |
| 4 |  | Высоконапорный водовод т. вр. узел № 4– Куст № 43 | Диаметр трубопровода – 168х16 мм, Протяженность трубопровода – 1544 м |
| 5 этап строительства |  |  |  |
| 5 | Куст скважин №43 |  | Максимальный среднесуточный дебит куста скважин: по нефти, т/сут 280,0 по жидкости, м3/сут 488,0 по газу, м3/сут 16800,0 Площадь застройки - 3028 м2 |
| 6 этап строительства |  |  |  |
| 6 |  | ВОЛС на куст 43 | Протяженность ВОЛС – 1,625 км |

** - Технические показатели могут уточняться в ходе проектирования

# 1.2.3. Характеристики планируемого развития территории

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определены в соответствии с СП 18.13330.2011. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, с учетом требований п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Расчет предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения представлен в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов | - |
| Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | 1,46 % |
| Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов | - |

# 1.2.4. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проектируемого объекта

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемого объекта производиться с учетом действующих норм отвода земель.

Таблица 1.2.4.1

Площадь земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта (кадастровый номер) | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га. | Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство кустов скважин №№ 30, 43 Омбинского месторождения | 65,2752 | 6,0321 | 71,3073 |

Таблица 1.2.4.2

Площадь испрашиваемых земельных участков под линейный объект регионального значения

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га. | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020903:ЗУ1 | 26,3599 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ2 | 35,7574 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:2711:ЗУ1 | 0,2115 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:2711:ЗУ2 | 0,2851 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:3039:ЗУ1 | 0,0073 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:3039:ЗУ2 | 0,0475 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0000000:483: ЗУ1 | 0,5144 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0000000:483: ЗУ2 | 2,0921 | земли промышленности | Недропользование |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат ХМАО–Югры МСК-86, зона 3.

  - Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования

Особо охраняемые природные территории

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письмам:

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 01 марта 2013г. №12-47/3668;

- Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 19.08.2014г. №12-47/18292;

- Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО – Югры от 22.04.2015г. №14-Исх.ЭКО-1348

в границах Омбинского месторождения ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) от 18 октября 2017г. №12-исх-17160 проектируемый объект не находится в границах территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Территории природоохранного назначения

К территориям ограниченного хозяйственного пользования на территории проектируемых объектов Омбинского месторождения относятся водоохранные зоны (далее – ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (далее – ПЗП) поверхностных водных объектов, границы которых нанесены согласно Водному кодексу Российской Федерации (далее - ВК РФ).

Все проектируемые площадные объекты находятся вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков.

Расстояние от проектируемого Куста скважин №30 до ближайшей постоянной протоки Омбипасл 1,2 км на северо-запад. Ближайшая к площадке поключения к. 30 постоянная протока Глянкипоктыпасл расположена в 0,8 км к западу. Расстояние от проектируемого Куста скважин№ 43 до ближайшей постоянной протоки Лорьячипасл 1,7 км на юго-восток.

Проектируемые трассы пересекают временные водотоки.

Отрицательное воздействие проектируемых объектов на водные объекты происходит при производстве работ непосредственно в водном объекте при прокладке трассы трубопровода, ВЛ и автомобильной дороги и в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, а также поймы р. Оби.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения линейных объектов.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, предоставляемых в аренду ООО «РН-Юганскнефтегаз» под объект «Обустройство кустов скважин №№ 30, 43 Омбинского месторождения», расположенный на межселенной территории и территории Усть-Юганского сельского поселения Нефтеюганского района в границах земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируемых: трубопроводов производится с учетом действующих норм отвода земель.

Ширина земельных участков для размещения подъездов определена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 02.09.2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». При этом значение ширины складывается из ширины земляного полотна по подошве с учётом конструктивных элементов водоотводных, укрепительных и защитных устройств, и дополнительных полос шириной не менее 3,0 м с каждой стороны для обеспечения необходимых условий производства работ по содержанию подъездов.

Ширина земельных участков, необходимых для размещения подземных трубопроводов определена в соответствии со строительными нормами (далее – СН) 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размеры земельных участков под объекты линейной части трубопроводов (подключения к существующим узлам) определены в соответствии  с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил», строительными нормами и правилами (далее – СНиП) II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» и с учетом требований пункта 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Проект планировки подготовлен в отношении земельного участка общей площадью земельного участка – 71,3073 га.

Таблица 2.1.1

Площадь земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| Наименование объекта (кадастровый номер) | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га. | Площадь по земельным участкам, стоящих на кадастровом учете и ранее предоставленных в аренду, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Обустройство кустов скважин №№ 30, 43 Омбинского месторождения | 65,2752 | 6,0321 | 71,3073 |

Таблица 2.1.2

Площадь испрашиваемых земельных участков под линейный объект регионального значения

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га. | Категория земель | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020903:ЗУ1 | 26,3599 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:ЗУ2 | 35,7574 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:2711:ЗУ1 | 0,2115 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:2711:ЗУ2 | 0,2851 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:3039:ЗУ1 | 0,0073 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0020903:3039:ЗУ2 | 0,0475 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0000000:483: ЗУ1 | 0,5144 | земли промышленности | Недропользование |
| 86:08:0000000:483: ЗУ2 | 2,0921 | земли промышленности | Недропользование |

Границы и координаты земельных участков в графических материалах Проекта определены в местной системе координат ХМАО–Югры МСК-86, зона 3.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования - недропользование.

Границы и координаты земельных участков в графических материалах определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.

  - Чертежи межевания территории

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Масштаб 1:2 000

Каталог координат земельного участка (:ЗУ1)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 | 954667,34 | 3542662,37 | 19 | 954178,59 | 3556623,51 |
| н2 | 954676,01 | 3542679,52 | 20 | 954179,22 | 3556627,50 |
| н3 | 954660,20 | 3542689,13 | н267 | 954154,81 | 3556630,77 |
| н4 | 954410,13 | 3542819,45 | н268 | 954110,36 | 3556298,20 |
| н5 | 954383,77 | 3542891,12 | н269 | 953004,95 | 3555842,97 |
| н6 | 954381,04 | 3542898,56 | н270 | 952812,82 | 3555763,84 |
| н7 | 954399,76 | 3542932,28 | н271 | 952811,30 | 3555767,54 |
| н8 | 954410,79 | 3542948,85 | н272 | 953002,14 | 3555846,13 |
| н9 | 954417,02 | 3542958,22 | н273 | 954106,66 | 3556300,97 |
| н10 | 954427,01 | 3542973,23 | н274 | 954151,39 | 3556635,21 |
| н11 | 954450,91 | 3543152,26 | 21 | 954179,83 | 3556631,40 |
| н12 | 954446,46 | 3543149,02 | 22 | 954180,45 | 3556635,36 |
| н13 | 954423,26 | 3542974,79 | н277 | 954147,97 | 3556639,70 |
| н14 | 954421,26 | 3542972,01 | н278 | 954103,04 | 3556303,84 |
| н15 | 954418,31 | 3542967,92 | н279 | 952999,34 | 3555849,30 |
| н16 | 954412,25 | 3542959,49 | н280 | 952806,07 | 3555769,71 |
| н17 | 954407,91 | 3542953,46 | н281 | 952809,11 | 3555762,31 |
| н18 | 954394,34 | 3542929,86 | н282 | 952801,72 | 3555759,27 |
| н19 | 954379,21 | 3542903,52 | н283 | 952807,46 | 3555745,36 |
| н20 | 954377,39 | 3542908,47 | н284 | 952811,16 | 3555746,88 |
| н21 | 954390,66 | 3542932,27 | н285 | 952806,95 | 3555757,10 |
| н22 | 954396,32 | 3542942,39 | н286 | 952810,63 | 3555758,62 |
| н23 | 954401,44 | 3542950,83 | н287 | 952814,84 | 3555748,40 |
| н24 | 954407,75 | 3542960,46 | н288 | 952818,55 | 3555749,92 |
| н25 | 954417,36 | 3542973,80 | н289 | 952814,34 | 3555760,14 |
| н26 | 954417,75 | 3542974,30 | н290 | 953007,74 | 3555839,79 |
| н27 | 954419,36 | 3542976,41 | н291 | 953596,19 | 3555692,35 |
| н28 | 954441,98 | 3543145,78 | н292 | 954202,47 | 3556224,45 |
| н29 | 954437,38 | 3543142,43 | н293 | 954254,43 | 3556557,06 |
| н30 | 954415,61 | 3542977,97 | н294 | 954400,13 | 3556627,61 |
| н31 | 954414,50 | 3542976,42 | н295 | 954400,84 | 3556628,20 |
| н32 | 954401,21 | 3542957,87 | н296 | 954416,40 | 3556641,02 |
| н33 | 954387,59 | 3542934,28 | н297 | 954418,91 | 3556644,05 |
| н34 | 954375,57 | 3542913,43 | н298 | 954408,39 | 3556650,41 |
| н35 | 954368,11 | 3542933,73 | н299 | 954415,75 | 3556662,63 |
| н36 | 954409,12 | 3543015,47 | н300 | 954493,18 | 3556615,96 |
| н37 | 954425,37 | 3543133,57 | н301 | 954516,07 | 3556653,95 |
| н38 | 954426,50 | 3543134,53 | н302 | 954517,09 | 3556675,47 |
| н39 | 954383,47 | 3543103,29 | н303 | 954648,96 | 3556892,54 |
| н40 | 954385,19 | 3543102,97 | н304 | 954572,22 | 3556938,79 |
| н41 | 954373,38 | 3543032,80 | н305 | 954563,05 | 3556947,85 |
| н42 | 954349,02 | 3542985,63 | н306 | 954546,44 | 3556957,87 |
| н43 | 954339,08 | 3543012,64 | н307 | 954533,09 | 3556965,91 |
| н44 | 954349,13 | 3543078,34 | н308 | 954507,27 | 3556981,48 |
| н45 | 954343,43 | 3543074,21 | н309 | 954500,16 | 3556969,67 |
| н46 | 954333,94 | 3543012,13 | н310 | 954377,11 | 3556765,28 |
| н47 | 954334,46 | 3543010,72 | н311 | 954389,99 | 3556753,94 |
| н48 | 954324,08 | 3542991,72 | н312 | 954395,70 | 3556750,87 |
| н49 | 954239,41 | 3542836,82 | н313 | 954401,87 | 3556747,54 |
| н50 | 954241,18 | 3542835,89 | н314 | 954400,67 | 3556745,56 |
| н51 | 954325,00 | 3542989,23 | н315 | 954380,38 | 3556711,91 |
| н52 | 954335,38 | 3543008,23 | н316 | 954395,06 | 3556703,06 |
| н53 | 954345,90 | 3542979,61 | н317 | 954371,42 | 3556663,84 |
| н54 | 954335,76 | 3542959,96 | н318 | 954356,15 | 3556655,46 |
| н55 | 954308,53 | 3542907,23 | н319 | 954337,68 | 3556645,32 |
| н56 | 954262,71 | 3542824,68 | н320 | 954320,19 | 3556636,53 |
| н57 | 954295,58 | 3542807,54 | н321 | 954304,16 | 3556629,21 |
| н58 | 954339,51 | 3542884,53 | н322 | 954295,14 | 3556625,39 |
| н59 | 954345,25 | 3542891,32 | н323 | 954285,29 | 3556621,34 |
| н60 | 954365,03 | 3542927,60 | 23 | 954258,73 | 3556624,89 |
| н61 | 954372,37 | 3542907,66 | 24 | 954258,10 | 3556620,92 |
| н62 | 954312,03 | 3542798,97 | н326 | 954285,77 | 3556617,20 |
| н63 | 954315,57 | 3542797,12 | н327 | 954314,77 | 3556629,57 |
| н64 | 954374,19 | 3542902,71 | н328 | 954339,55 | 3556641,78 |
| н65 | 954376,01 | 3542897,75 | н329 | 954359,81 | 3556652,94 |
| н66 | 954319,13 | 3542795,27 | н330 | 954372,65 | 3556660,02 |
| н67 | 954322,67 | 3542793,43 | н331 | 954368,41 | 3556653,04 |
| н68 | 954377,83 | 3542892,79 | н332 | 954363,79 | 3556650,52 |
| н69 | 954380,57 | 3542885,35 | н333 | 954335,94 | 3556635,38 |
| н70 | 954406,11 | 3542815,92 | н334 | 954314,79 | 3556625,17 |
| н71 | 954657,93 | 3542684,68 | н335 | 954298,61 | 3556618,18 |
| н72 | 954666,40 | 3542669,77 | н336 | 954286,35 | 3556613,13 |
| н73 | 954664,10 | 3542664,05 | 25 | 954257,49 | 3556617,00 |
| 1 | 954351,26 | 3543092,25 | 26 | 954256,87 | 3556613,04 |
| 2 | 954361,60 | 3543159,94 | н339 | 954286,88 | 3556609,02 |
| 2 | 954356,09 | 3543156,95 | н340 | 954303,79 | 3556615,99 |
| 4 | 954345,56 | 3543088,12 | н341 | 954323,60 | 3556624,85 |
| н78 | 954447,49 | 3543162,13 | н342 | 954341,27 | 3556633,64 |
| н79 | 954446,34 | 3543168,61 | н343 | 954367,75 | 3556648,13 |
| н80 | 954445,13 | 3543169,34 | н344 | 954371,28 | 3556650,06 |
| н81 | 954447,80 | 3543189,40 | н345 | 954401,06 | 3556699,45 |
| н82 | 954488,15 | 3543241,83 | н346 | 954408,65 | 3556694,88 |
| н83 | 954484,09 | 3543244,96 | н347 | 954396,29 | 3556674,36 |
| н84 | 954481,25 | 3543242,11 | н348 | 954413,19 | 3556664,17 |
| н85 | 954482,54 | 3543241,11 | н349 | 954404,27 | 3556649,38 |
| н86 | 954444,05 | 3543190,96 | н350 | 954405,18 | 3556648,06 |
| н87 | 954441,38 | 3543171,59 | н351 | 954399,60 | 3556633,96 |
| н88 | 954431,70 | 3543177,42 | н352 | 954397,43 | 3556653,76 |
| н89 | 954435,22 | 3543201,99 | н353 | 954395,44 | 3556653,54 |
| 5 | 954417,43 | 3543190,16 | н354 | 954397,79 | 3556632,04 |
| н91 | 954396,29 | 3543178,71 | н355 | 954395,94 | 3556631,15 |
| н92 | 954391,66 | 3543146,24 | н356 | 954249,90 | 3556560,42 |
| н93 | 954364,70 | 3543124,42 | н357 | 954197,81 | 3556227,01 |
| н94 | 954366,29 | 3543106,45 | н358 | 953594,29 | 3555697,33 |
| н95 | 954369,89 | 3543105,79 | н359 | 953204,24 | 3555694,54 |
| н96 | 954439,26 | 3543156,16 | н360 | 953154,24 | 3555694,18 |
| н97 | 954443,81 | 3543159,47 | н361 | 952898,64 | 3555692,35 |
| н98 | 954452,73 | 3543165,94 | н362 | 952850,43 | 3555672,50 |
| н99 | 954455,44 | 3543186,22 | 27 | 952849,27 | 3555675,31 |
| н100 | 954499,38 | 3543243,28 | н364 | 952845,57 | 3555673,78 |
| н101 | 954489,78 | 3543250,67 | н365 | 952846,73 | 3555670,97 |
| н102 | 954486,93 | 3543247,82 | н366 | 952843,04 | 3555669,45 |
| н103 | 954493,77 | 3543242,57 | н367 | 952841,88 | 3555672,26 |
| н104 | 954451,54 | 3543187,80 | 28 | 952838,18 | 3555670,74 |
| н105 | 954448,27 | 3543162,70 | н369 | 952839,34 | 3555667,93 |
| н106 | 955069,57 | 3543731,92 | н370 | 952539,37 | 3555544,37 |
| н107 | 955133,23 | 3543780,63 | н371 | 952493,13 | 3555525,32 |
| н108 | 955134,96 | 3543793,45 | н372 | 952011,30 | 3555326,86 |
| н109 | 955320,03 | 3543935,02 | н373 | 952001,48 | 3555326,17 |
| н110 | 955343,86 | 3543953,24 | 29 | 951966,55 | 3555311,83 |
| н111 | 955289,42 | 3544024,41 | н375 | 951978,57 | 3555312,68 |
| н112 | 955286,13 | 3544032,90 | н376 | 951996,68 | 3555313,97 |
| н113 | 955280,02 | 3544040,88 | н377 | 951952,73 | 3555205,45 |
| н114 | 955272,31 | 3544050,95 | н378 | 951963,37 | 3555184,00 |
| н115 | 955269,63 | 3544048,89 | н379 | 951948,25 | 3555177,78 |
| н116 | 955269,17 | 3544048,68 | н380 | 951929,31 | 3555169,97 |
| н117 | 955269,37 | 3544049,98 | н381 | 951909,34 | 3555151,11 |
| н118 | 955265,71 | 3544054,71 | н382 | 951911,24 | 3555147,40 |
| н119 | 955249,34 | 3544075,85 | н383 | 951931,52 | 3555166,56 |
| н120 | 955241,09 | 3544079,59 | н384 | 951950,03 | 3555174,18 |
| 6 | 955229,36 | 3544070,59 | н385 | 951965,14 | 3555180,40 |
| 7 | 955227,99 | 3544050,87 | н386 | 951966,92 | 3555176,81 |
| 8 | 955223,75 | 3544056,34 | н387 | 951951,81 | 3555170,59 |
| 9 | 955212,04 | 3544061,65 | н388 | 951933,88 | 3555163,20 |
| 10 | 955201,63 | 3544066,37 | н389 | 951913,17 | 3555143,63 |
| 11 | 955179,61 | 3544068,78 | н390 | 951915,07 | 3555139,92 |
| 12 | 955163,37 | 3544060,89 | н391 | 951936,09 | 3555159,79 |
| н128 | 955188,78 | 3544080,33 | н392 | 951953,59 | 3555167,00 |
| н129 | 955179,95 | 3544076,04 | н393 | 951968,70 | 3555173,22 |
| н130 | 955154,38 | 3544056,52 | н394 | 952030,53 | 3555048,36 |
| н131 | 954879,84 | 3543845,98 | н395 | 952648,26 | 3554866,10 |
| н132 | 954863,78 | 3543833,66 | н396 | 952666,02 | 3554792,49 |
| н133 | 954824,38 | 3543845,06 | н397 | 952671,55 | 3554790,86 |
| н134 | 954413,19 | 3543530,50 | н398 | 952652,44 | 3554870,07 |
| н135 | 954357,91 | 3543168,85 | н399 | 952497,62 | 3554915,76 |
| н136 | 954363,42 | 3543171,81 | н400 | 952449,67 | 3554929,90 |
| н137 | 954417,83 | 3543527,75 | н401 | 952034,04 | 3555052,54 |
| н138 | 954462,95 | 3543562,27 | н402 | 951973,34 | 3555175,13 |
| н139 | 954502,67 | 3543592,65 | н403 | 951988,44 | 3555181,35 |
| н140 | 954825,42 | 3543839,55 | н404 | 951997,30 | 3555185,00 |
| н141 | 954858,80 | 3543829,89 | н405 | 952039,83 | 3555287,18 |
| н142 | 954644,31 | 3543666,47 | н406 | 952868,56 | 3555628,50 |
| н143 | 954478,30 | 3543537,07 | н407 | 952858,55 | 3555652,80 |
| н144 | 954458,49 | 3543515,41 | н408 | 952852,35 | 3555667,88 |
| н145 | 954434,77 | 3543449,44 | н409 | 952899,65 | 3555687,36 |
| н146 | 954397,95 | 3543190,46 | н410 | 953154,23 | 3555689,18 |
| 13 | 954418,23 | 3543202,08 | н411 | 953204,23 | 3555689,55 |
| н148 | 954437,21 | 3543215,92 | н412 | 954470,76 | 3556796,53 |
| н149 | 954456,96 | 3543353,89 | н413 | 954505,01 | 3556853,25 |
| н150 | 954462,47 | 3543367,07 | н414 | 954510,00 | 3556861,62 |
| н151 | 954466,79 | 3543395,15 | н415 | 954486,63 | 3556875,71 |
| н152 | 954464,86 | 3543412,69 | н416 | 954499,69 | 3556897,37 |
| н153 | 954486,06 | 3543484,50 | н417 | 954498,71 | 3556898,03 |
| н154 | 954518,87 | 3543523,78 | н418 | 954493,82 | 3556900,95 |
| н155 | 954630,70 | 3543609,03 | н419 | 954482,99 | 3556907,43 |
| н156 | 954813,06 | 3543749,47 | н420 | 954473,70 | 3556908,39 |
| н157 | 954828,99 | 3543758,03 | н421 | 954470,06 | 3556906,44 |
| н158 | 954851,61 | 3543775,28 | н422 | 954467,12 | 3556904,20 |
| н159 | 954863,63 | 3543788,40 | н423 | 954460,59 | 3556895,68 |
| н160 | 954885,60 | 3543805,18 | н424 | 954458,67 | 3556892,45 |
| н161 | 954901,71 | 3543817,49 | н425 | 954444,91 | 3556869,28 |
| н162 | 954913,80 | 3543813,99 | н426 | 954427,15 | 3556839,42 |
| н163 | 954897,71 | 3543801,68 | н427 | 954408,86 | 3556806,59 |
| н164 | 954888,04 | 3543794,28 | н428 | 954404,87 | 3556796,75 |
| н165 | 954848,31 | 3543763,89 | н429 | 954406,23 | 3556787,82 |
| н166 | 954579,19 | 3543558,01 | н430 | 954414,11 | 3556781,42 |
| н167 | 954477,81 | 3543426,31 | н431 | 954419,60 | 3556776,96 |
| н168 | 954455,90 | 3543261,60 | н432 | 954421,06 | 3556779,39 |
| н169 | 954473,32 | 3543248,19 | н433 | 954422,02 | 3556780,99 |
| н170 | 954476,16 | 3543251,07 | н434 | 954450,90 | 3556763,59 |
| н171 | 954460,16 | 3543263,38 | н435 | 952852,91 | 3555634,99 |
| н172 | 954481,63 | 3543424,70 | н436 | 952847,45 | 3555648,22 |
| н173 | 954582,00 | 3543555,20 | н437 | 952841,24 | 3555663,31 |
| н174 | 954850,81 | 3543760,79 | н438 | 952541,31 | 3555539,76 |
| н175 | 954890,54 | 3543791,17 | н439 | 952495,08 | 3555520,72 |
| н176 | 954902,47 | 3543800,29 | н440 | 952003,86 | 3555318,39 |
| н177 | 954918,57 | 3543812,61 | н441 | 951958,21 | 3555205,66 |
| н178 | 954923,35 | 3543811,22 | н442 | 951968,00 | 3555185,90 |
| н179 | 954907,25 | 3543798,92 | н443 | 951983,10 | 3555192,13 |
| н180 | 954893,05 | 3543788,05 | н444 | 951988,09 | 3555194,18 |
| н181 | 954853,33 | 3543757,66 | н445 | 952030,70 | 3555296,45 |
| н182 | 954584,90 | 3543552,30 | н446 | 952315,84 | 3555413,86 |
| н183 | 954485,46 | 3543423,11 | н447 | 952362,08 | 3555432,90 |
| н184 | 954464,38 | 3543265,13 | н448 | 952863,35 | 3555630,65 |
| н185 | 954478,99 | 3543253,91 | н449 | 952854,85 | 3555651,28 |
| н186 | 954481,83 | 3543256,79 | н450 | 952848,63 | 3555666,35 |
| н187 | 954468,70 | 3543266,90 | н451 | 952844,94 | 3555664,82 |
| н188 | 954489,29 | 3543421,51 | н452 | 952851,16 | 3555649,75 |
| н189 | 954587,75 | 3543549,44 | н453 | 952858,13 | 3555632,82 |
| н190 | 954855,84 | 3543754,54 | н454 | 952363,65 | 3555429,18 |
| н191 | 954895,57 | 3543784,93 | н455 | 952317,41 | 3555410,14 |
| н192 | 954912,04 | 3543797,53 | н456 | 952033,72 | 3555293,31 |
| н193 | 954928,13 | 3543809,85 | н457 | 951991,14 | 3555191,11 |
| н194 | 954972,27 | 3543797,08 | н458 | 951984,89 | 3555188,53 |
| н195 | 954979,93 | 3543794,86 | н459 | 951969,78 | 3555182,31 |
| н196 | 954983,07 | 3543783,05 | н460 | 951971,56 | 3555178,72 |
| н197 | 954985,00 | 3543783,56 | н461 | 951986,67 | 3555184,93 |
| н198 | 954981,93 | 3543795,11 | н462 | 951994,20 | 3555188,05 |
| н199 | 954993,27 | 3543785,89 | н463 | 952036,83 | 3555290,37 |
| н200 | 955009,80 | 3543798,53 | н464 | 952318,95 | 3555406,52 |
| н201 | 955015,36 | 3543802,79 | н465 | 952365,18 | 3555425,55 |
| н202 | 955013,43 | 3543805,31 | н466 | 954532,66 | 3557147,02 |
| н203 | 955002,12 | 3543820,09 | н467 | 954563,03 | 3557324,79 |
| н204 | 955037,61 | 3543847,24 | н468 | 954529,18 | 3557331,10 |
| н205 | 955031,81 | 3543854,83 | н469 | 954523,10 | 3557289,74 |
| н206 | 955026,17 | 3543850,69 | н470 | 954520,92 | 3557284,20 |
| н207 | 955021,15 | 3543847,01 | н471 | 954511,96 | 3557232,50 |
| н208 | 954983,32 | 3543852,07 | н472 | 954512,05 | 3557227,01 |
| н209 | 954949,81 | 3543826,43 | н473 | 954501,23 | 3557164,84 |
| н210 | 954949,16 | 3543825,93 | н474 | 954570,62 | 3557369,26 |
| н211 | 954933,06 | 3543813,63 | н475 | 954576,87 | 3557405,87 |
| н212 | 954967,16 | 3543803,76 | н476 | 954543,20 | 3557412,33 |
| н213 | 954980,99 | 3543799,76 | н477 | 954536,79 | 3557375,53 |
| н214 | 955002,03 | 3543796,70 | 30 | 954561,18 | 3557371,01 |
| н215 | 955007,85 | 3543801,09 | н479 | 954582,78 | 3557440,42 |
| н216 | 955020,07 | 3543851,21 | 31 | 954745,83 | 3558395,12 |
| н217 | 955022,72 | 3543853,24 | 32 | 954736,90 | 3558394,77 |
| н218 | 954979,25 | 3543859,03 | 33 | 954712,20 | 3558393,81 |
| н219 | 954944,95 | 3543832,79 | н483 | 954702,91 | 3558329,24 |
| н220 | 954939,60 | 3543828,70 | н484 | 954699,94 | 3558312,00 |
| н221 | 954923,52 | 3543816,38 | н485 | 954693,91 | 3558295,78 |
| н222 | 954928,29 | 3543815,00 | н486 | 954691,50 | 3558282,95 |
| н223 | 954944,38 | 3543827,32 | н487 | 954692,04 | 3558266,50 |
| н224 | 954947,38 | 3543829,61 | н488 | 954689,08 | 3558249,25 |
| н225 | 954982,17 | 3543856,22 | н489 | 954612,54 | 3557809,60 |
| н226 | 955025,81 | 3543856,87 | н490 | 954605,68 | 3557770,20 |
| н227 | 955028,61 | 3543859,00 | н491 | 954601,22 | 3557758,86 |
| н228 | 955017,16 | 3543873,99 | н492 | 954601,41 | 3557746,89 |
| н229 | 955048,64 | 3543898,07 | н493 | 954594,63 | 3557707,47 |
| н230 | 955043,89 | 3543903,25 | н494 | 954549,02 | 3557445,71 |
| н231 | 955035,73 | 3543912,15 | н495 | 954547,15 | 3557435,00 |
| 14 | 955023,85 | 3543910,76 | н496 | 954580,74 | 3557428,54 |
| 15 | 955011,14 | 3543901,03 | н497 | 954745,81 | 3558474,37 |
| н234 | 954975,45 | 3543873,75 | н498 | 954740,76 | 3558637,83 |
| н235 | 954936,45 | 3543843,92 | н499 | 954746,48 | 3558638,01 |
| н236 | 954922,77 | 3543833,56 | н500 | 954746,05 | 3558652,00 |
| н237 | 954906,65 | 3543821,26 | н501 | 954740,33 | 3558651,83 |
| н238 | 954918,74 | 3543817,77 | н502 | 954740,07 | 3558660,23 |
| н239 | 954934,83 | 3543830,08 | н503 | 954735,03 | 3558770,10 |
| н240 | 954942,52 | 3543835,96 | н504 | 954737,16 | 3558770,76 |
| н241 | 954978,09 | 3543863,18 | н505 | 954737,03 | 3558775,58 |
| н242 | 955020,94 | 3543857,51 | н506 | 954740,85 | 3558787,02 |
| н243 | 955207,73 | 3543977,58 | н507 | 954758,15 | 3558788,81 |
| н244 | 955231,56 | 3543995,81 | н508 | 954779,29 | 3558794,53 |
| н245 | 955215,04 | 3544017,41 | н509 | 954778,98 | 3558801,84 |
| н246 | 955215,03 | 3544017,41 | н510 | 954609,81 | 3558796,32 |
| н247 | 955225,89 | 3544025,71 | н511 | 954586,26 | 3558795,55 |
| н248 | 955225,89 | 3544025,71 | н512 | 954586,33 | 3558785,20 |
| н249 | 955234,57 | 3544032,35 | н513 | 954610,02 | 3558786,06 |
| н250 | 955236,68 | 3544033,34 | н514 | 954609,96 | 3558788,98 |
| н251 | 955230,71 | 3544038,20 | н515 | 954646,05 | 3558789,17 |
| н252 | 955217,62 | 3544048,86 | н516 | 954657,56 | 3558788,34 |
| н253 | 955200,56 | 3544044,46 | н517 | 954695,99 | 3558788,91 |
| н254 | 955191,90 | 3544037,94 | н518 | 954705,23 | 3558769,14 |
| н255 | 955174,97 | 3544024,95 | н519 | 954705,25 | 3558768,35 |
| 16 | 955073,77 | 3543948,67 | н520 | 954706,40 | 3558768,14 |
| 17 | 955067,90 | 3543942,26 | н521 | 954707,26 | 3558671,27 |
| 18 | 955067,22 | 3543936,26 | н522 | 954707,75 | 3558654,48 |
| н259 | 955073,08 | 3543925,58 | н523 | 954697,76 | 3558654,18 |
| н260 | 955076,49 | 3543919,37 | н524 | 954698,41 | 3558632,87 |
| н261 | 955079,43 | 3543921,62 | н525 | 954708,37 | 3558633,16 |
| н262 | 955099,80 | 3543895,01 | н526 | 954712,39 | 3558495,70 |
| н263 | 954114,02 | 3556295,38 | н527 | 954712,95 | 3558473,06 |
| н264 | 954158,26 | 3556626,22 |  |  |  |

Каталог координат земельного участка (:ЗУ2)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н73 | 954664,10 | 3542664,05 | н109 | 955320,03 | 3543935,02 |
| н72 | 954666,40 | 3542669,77 | н108 | 955134,96 | 3543793,45 |
| н71 | 954657,93 | 3542684,68 | н107 | 955133,23 | 3543780,63 |
| н70 | 954406,11 | 3542815,92 | н106 | 955069,57 | 3543731,92 |
| н69 | 954380,57 | 3542885,35 | н201 | 955015,36 | 3543802,79 |
| н68 | 954377,83 | 3542892,79 | н200 | 955009,80 | 3543798,53 |
| н67 | 954322,67 | 3542793,43 | н199 | 954993,27 | 3543785,89 |
| н528 | 954327,99 | 3542790,66 | н198 | 954981,93 | 3543795,11 |
| н529 | 954370,12 | 3542866,53 | н197 | 954985,00 | 3543783,56 |
| 34 | 954392,98 | 3542804,37 | н196 | 954983,07 | 3543783,05 |
| 35 | 954629,08 | 3542681,33 | н195 | 954979,93 | 3543794,86 |
| н532 | 954629,49 | 3542682,10 | н194 | 954972,27 | 3543797,08 |
| н66 | 954319,13 | 3542795,27 | н193 | 954928,13 | 3543809,85 |
| н65 | 954376,01 | 3542897,75 | н192 | 954912,04 | 3543797,53 |
| н64 | 954374,19 | 3542902,71 | н191 | 954895,57 | 3543784,93 |
| н63 | 954315,57 | 3542797,12 | н190 | 954855,84 | 3543754,54 |
| н62 | 954312,03 | 3542798,97 | н189 | 954587,75 | 3543549,44 |
| н61 | 954372,37 | 3542907,66 | н188 | 954489,29 | 3543421,51 |
| н60 | 954365,03 | 3542927,60 | н184 | 954468,70 | 3543266,90 |
| н59 | 954345,25 | 3542891,32 | н186 | 954481,83 | 3543256,79 |
| н58 | 954339,51 | 3542884,53 | н636 | 954486,09 | 3543261,08 |
| н57 | 954295,58 | 3542807,54 | н637 | 954475,10 | 3543269,54 |
| н56 | 954262,71 | 3542824,68 | н638 | 954495,02 | 3543419,13 |
| н55 | 954308,53 | 3542907,23 | н639 | 954592,02 | 3543545,16 |
| н54 | 954335,76 | 3542959,96 | н640 | 954919,20 | 3543795,46 |
| н53 | 954345,90 | 3542979,61 | н641 | 954994,11 | 3543773,79 |
| н52 | 954335,38 | 3543008,23 | н642 | 955015,57 | 3543790,99 |
| н51 | 954325,00 | 3542989,23 | н643 | 955068,31 | 3543722,06 |
| н50 | 954241,18 | 3542835,89 | н644 | 955131,92 | 3543770,73 |
| н49 | 954239,41 | 3542836,82 | н396 | 952666,02 | 3554792,49 |
| н48 | 954324,08 | 3542991,72 | н395 | 952648,26 | 3554866,10 |
| н47 | 954334,46 | 3543010,72 | н394 | 952030,53 | 3555048,36 |
| н46 | 954333,94 | 3543012,13 | н393 | 951968,70 | 3555173,22 |
| н45 | 954343,43 | 3543074,21 | н392 | 951953,59 | 3555167,00 |
| н533 | 954324,89 | 3543060,75 | н391 | 951936,09 | 3555159,79 |
| н534 | 954318,46 | 3543018,70 | н390 | 951915,07 | 3555139,92 |
| н535 | 954271,56 | 3542932,77 | 43 | 951917,93 | 3555134,35 |
| н536 | 954223,23 | 3542845,25 | н646 | 951939,27 | 3555154,72 |
| н42 | 954349,02 | 3542985,63 | н647 | 951956,21 | 3555161,70 |
| н41 | 954373,38 | 3543032,80 | н648 | 952019,09 | 3555034,74 |
| н40 | 954385,19 | 3543102,97 | н649 | 952403,18 | 3554921,41 |
| н39 | 954383,47 | 3543103,29 | н650 | 952634,62 | 3554853,12 |
| н44 | 954349,13 | 3543078,34 | 44 | 952647,96 | 3554797,82 |
| н43 | 954339,08 | 3543012,64 | н387 | 951951,81 | 3555170,59 |
| н33 | 954387,59 | 3542934,28 | н386 | 951966,92 | 3555176,81 |
| н32 | 954401,21 | 3542957,87 | н385 | 951965,14 | 3555180,40 |
| н31 | 954414,50 | 3542976,42 | н384 | 951950,03 | 3555174,18 |
| н30 | 954415,61 | 3542977,97 | н383 | 951931,52 | 3555166,56 |
| н29 | 954437,38 | 3543142,43 | н382 | 951911,24 | 3555147,40 |
| н38 | 954426,50 | 3543134,53 | н389 | 951913,17 | 3555143,63 |
| н37 | 954425,37 | 3543133,57 | н388 | 951933,88 | 3555163,20 |
| н36 | 954409,12 | 3543015,47 | н378 | 951963,37 | 3555184,00 |
| н35 | 954368,11 | 3542933,73 | н377 | 951952,73 | 3555205,45 |
| н34 | 954375,57 | 3542913,43 | н376 | 951996,68 | 3555313,97 |
| н18 | 954394,34 | 3542929,86 | н375 | 951978,57 | 3555312,68 |
| н17 | 954407,91 | 3542953,46 | н652 | 951934,88 | 3555204,79 |
| н16 | 954412,25 | 3542959,49 | н653 | 951943,76 | 3555186,85 |
| н15 | 954418,31 | 3542967,92 | н654 | 951923,66 | 3555178,57 |
| н14 | 954421,26 | 3542972,01 | 45 | 951904,53 | 3555160,50 |
| н13 | 954423,26 | 3542974,79 | н381 | 951909,34 | 3555151,11 |
| н12 | 954446,46 | 3543149,02 | н380 | 951929,31 | 3555169,97 |
| н28 | 954441,98 | 3543145,78 | н379 | 951948,25 | 3555177,78 |
| н27 | 954419,36 | 3542976,41 | н435 | 952852,91 | 3555634,99 |
| н26 | 954417,75 | 3542974,30 | н436 | 952847,45 | 3555648,22 |
| н25 | 954417,36 | 3542973,80 | н437 | 952841,24 | 3555663,31 |
| н24 | 954407,75 | 3542960,46 | н438 | 952541,31 | 3555539,76 |
| н23 | 954401,44 | 3542950,83 | н439 | 952495,08 | 3555520,72 |
| н22 | 954396,32 | 3542942,39 | н440 | 952003,86 | 3555318,39 |
| н21 | 954390,66 | 3542932,27 | н441 | 951958,21 | 3555205,66 |
| н20 | 954377,39 | 3542908,47 | н442 | 951968,00 | 3555185,90 |
| н19 | 954379,21 | 3542903,52 | н443 | 951983,10 | 3555192,13 |
| 4 | 954345,56 | 3543088,12 | н442 | 951988,09 | 3555194,18 |
| 3 | 954356,09 | 3543156,95 | н445 | 952030,70 | 3555296,45 |
| н537 | 954338,11 | 3543147,22 | н446 | 952315,84 | 3555413,86 |
| н538 | 954327,01 | 3543074,65 | н447 | 952362,08 | 3555432,90 |
| н539 | 954669,50 | 3542661,24 | н448 | 952863,35 | 3555630,65 |
| н540 | 954685,99 | 3542693,63 | н449 | 952854,85 | 3555651,28 |
| н541 | 954423,25 | 3542831,00 | н450 | 952848,63 | 3555666,35 |
| н542 | 954394,22 | 3542909,94 | н451 | 952844,94 | 3555664,82 |
| н543 | 954408,73 | 3542933,86 | н452 | 952851,16 | 3555649,75 |
| н544 | 954415,20 | 3542944,54 | н453 | 952858,13 | 3555632,82 |
| н545 | 954424,38 | 3542959,68 | н454 | 952363,65 | 3555429,18 |
| н546 | 954427,06 | 3542963,31 | н455 | 952317,41 | 3555410,14 |
| н547 | 954432,06 | 3542969,94 | н456 | 952033,72 | 3555293,31 |
| н548 | 954432,13 | 3542970,06 | н457 | 951991,14 | 3555191,11 |
| н549 | 954432,20 | 3542970,19 | н458 | 951984,89 | 3555188,53 |
| н550 | 954432,27 | 3542970,33 | н459 | 951969,78 | 3555182,31 |
| н551 | 954432,33 | 3542970,46 | н460 | 951971,56 | 3555178,72 |
| н552 | 954432,40 | 3542970,59 | н461 | 951986,67 | 3555184,93 |
| н553 | 954432,46 | 3542970,72 | н462 | 951994,20 | 3555188,05 |
| н554 | 954432,52 | 3542970,85 | н463 | 952036,83 | 3555290,37 |
| н555 | 954432,58 | 3542970,99 | н464 | 952318,95 | 3555406,52 |
| н556 | 954432,63 | 3542971,13 | н465 | 952365,18 | 3555425,55 |
| н557 | 954432,68 | 3542971,27 | н369 | 952839,34 | 3555667,93 |
| н558 | 954432,73 | 3542971,41 | 28 | 952838,18 | 3555670,74 |
| н559 | 954432,78 | 3542971,55 | н656 | 952538,17 | 3555547,19 |
| н560 | 954432,82 | 3542971,69 | н657 | 952491,94 | 3555528,15 |
| н561 | 954432,86 | 3542971,83 | н373 | 952001,48 | 3555326,17 |
| н562 | 954432,90 | 3542971,97 | н372 | 952011,30 | 3555326,86 |
| н563 | 954432,94 | 3542972,12 | н371 | 952493,13 | 3555525,32 |
| н564 | 954432,97 | 3542972,26 | н370 | 952539,37 | 3555544,37 |
| н565 | 954433,00 | 3542972,40 | н365 | 952846,73 | 3555670,97 |
| н566 | 954433,03 | 3542972,55 | н364 | 952845,57 | 3555673,78 |
| н567 | 954433,06 | 3542972,69 | н367 | 952841,88 | 3555672,26 |
| н568 | 954457,63 | 3543157,13 | н366 | 952843,04 | 3555669,45 |
| н11 | 954450,91 | 3543152,26 | н287 | 952814,84 | 3555748,40 |
| н10 | 954427,01 | 3542973,23 | н286 | 952810,63 | 3555758,62 |
| н9 | 954417,02 | 3542958,22 | н285 | 952806,95 | 3555757,10 |
| н8 | 954410,79 | 3542948,85 | н284 | 952811,16 | 3555746,88 |
| н7 | 954399,76 | 3542932,28 | н658 | 954115,13 | 3556289,34 |
| н6 | 954381,04 | 3542898,56 | н659 | 954118,46 | 3556290,99 |
| н5 | 954383,77 | 3542891,12 | н660 | 954118,93 | 3556292,54 |
| н4 | 954410,13 | 3542819,45 | н661 | 954163,42 | 3556619,47 |
| н3 | 954660,20 | 3542689,13 | 45 | 954177,66 | 3556617,59 |
| н2 | 954676,01 | 3542679,52 | 19 | 954178,59 | 3556623,51 |
| н1 | 954667,34 | 3542662,37 | н264 | 954158,26 | 3556626,22 |
| н95 | 954369,89 | 3543105,79 | н263 | 954114,02 | 3556295,38 |
| н94 | 954366,29 | 3543106,45 | н290 | 953007,74 | 3555839,79 |
| н93 | 954364,70 | 3543124,42 | н289 | 952814,34 | 3555760,14 |
| н92 | 954391,66 | 3543146,24 | н288 | 952818,55 | 3555749,92 |
| н91 | 954396,29 | 3543178,71 | н663 | 952823,46 | 3555751,94 |
| 2 | 954361,60 | 3543159,94 | н664 | 952821,53 | 3555756,53 |
| н74 | 954351,26 | 3543092,25 | н665 | 953012,00 | 3555834,98 |
| н87 | 954441,38 | 3543171,59 | н268 | 954110,36 | 3556298,20 |
| н86 | 954444,05 | 3543190,96 | н267 | 954154,81 | 3556630,77 |
| н85 | 954482,54 | 3543241,11 | 20 | 954179,22 | 3556627,50 |
| н84 | 954481,25 | 3543242,11 | 21 | 954179,83 | 3556631,40 |
| 36 | 954463,99 | 3543224,75 | н274 | 954151,39 | 3556635,21 |
| 37 | 954442,27 | 3543206,68 | н273 | 954106,66 | 3556300,97 |
| н89 | 954435,22 | 3543201,99 | н272 | 953002,14 | 3555846,13 |
| н88 | 954431,70 | 3543177,42 | н271 | 952811,30 | 3555767,54 |
| н105 | 954448,27 | 3543162,70 | н270 | 952812,82 | 3555763,84 |
| н104 | 954451,54 | 3543187,80 | н269 | 953004,95 | 3555842,96 |
| н103 | 954493,77 | 3543242,57 | н278 | 954103,04 | 3556303,84 |
| н102 | 954486,93 | 3543247,82 | н277 | 954147,97 | 3556639,70 |
| н83 | 954484,09 | 3543244,96 | 22 | 954180,45 | 3556635,36 |
| н82 | 954488,15 | 3543241,83 | 46 | 954181,99 | 3556645,23 |
| н81 | 954447,80 | 3543189,40 | н667 | 954139,30 | 3556650,93 |
| н80 | 954445,13 | 3543169,34 | н668 | 954093,90 | 3556310,88 |
| н79 | 954446,34 | 3543168,61 | н669 | 952992,40 | 3555857,16 |
| н78 | 954447,49 | 3543162,13 | н670 | 952802,89 | 3555779,10 |
| н571 | 954459,45 | 3543170,82 | н671 | 952785,52 | 3555772,93 |
| н572 | 954461,18 | 3543183,83 | н672 | 952793,19 | 3555753,46 |
| н573 | 954502,77 | 3543237,87 | н673 | 952798,11 | 3555741,52 |
| н574 | 954503,03 | 3543238,23 | н283 | 952807,46 | 3555745,36 |
| н575 | 954503,27 | 3543238,60 | н282 | 952801,72 | 3555759,27 |
| н576 | 954503,49 | 3543238,99 | н281 | 952809,11 | 3555762,31 |
| н577 | 954503,70 | 3543239,39 | н280 | 952806,07 | 3555769,71 |
| н578 | 954503,87 | 3543239,80 | н279 | 952999,34 | 3555849,30 |
| н579 | 954504,03 | 3543240,22 | н332 | 954363,79 | 3556650,52 |
| н580 | 954504,16 | 3543240,64 | н331 | 954368,41 | 3556653,04 |
| н581 | 954504,27 | 3543241,08 | н330 | 954372,65 | 3556660,02 |
| н582 | 954504,36 | 3543241,51 | н329 | 954359,81 | 3556652,94 |
| н583 | 954504,42 | 3543241,95 | н328 | 954339,55 | 3556641,78 |
| н584 | 954504,46 | 3543242,40 | н327 | 954314,77 | 3556629,57 |
| н585 | 954504,48 | 3543242,84 | н326 | 954285,77 | 3556617,20 |
| н586 | 954504,47 | 3543243,29 | 24 | 954258,10 | 3556620,92 |
| н587 | 954504,43 | 3543243,73 | 25 | 954257,49 | 3556617,00 |
| н588 | 954504,38 | 3543244,17 | н336 | 954286,35 | 3556613,13 |
| н589 | 954504,29 | 3543244,61 | н335 | 954298,61 | 3556618,18 |
| н590 | 954504,19 | 3543245,04 | н334 | 954314,79 | 3556625,17 |
| н591 | 954504,06 | 3543245,47 | н333 | 954335,94 | 3556635,38 |
| н592 | 954503,91 | 3543245,89 | н357 | 954197,81 | 3556227,01 |
| н593 | 954503,74 | 3543246,30 | н356 | 954249,90 | 3556560,42 |
| н594 | 954503,54 | 3543246,70 | н355 | 954395,94 | 3556631,15 |
| н595 | 954503,32 | 3543247,09 | н354 | 954397,79 | 3556632,04 |
| н596 | 954503,09 | 3543247,47 | н353 | 954395,44 | 3556653,54 |
| н597 | 954502,83 | 3543247,83 | н352 | 954397,43 | 3556653,76 |
| н598 | 954502,55 | 3543248,18 | н351 | 954399,60 | 3556633,96 |
| н599 | 954502,26 | 3543248,51 | н350 | 954405,18 | 3556648,06 |
| н600 | 954501,94 | 3543248,83 | н349 | 954404,27 | 3556649,38 |
| н601 | 954501,61 | 3543249,13 | н348 | 954413,19 | 3556664,17 |
| н602 | 954501,27 | 3543249,41 | н347 | 954396,29 | 3556674,36 |
| н603 | 954494,05 | 3543254,97 | н346 | 954408,65 | 3556694,88 |
| н101 | 954489,78 | 3543250,67 | н345 | 954401,06 | 3556699,45 |
| н100 | 954499,38 | 3543243,28 | н344 | 954371,28 | 3556650,06 |
| н99 | 954455,44 | 3543186,22 | н343 | 954367,75 | 3556648,13 |
| н98 | 954452,73 | 3543165,94 | н342 | 954341,27 | 3556633,64 |
| н185 | 954478,99 | 3543253,91 | н341 | 954323,60 | 3556624,85 |
| н184 | 954464,38 | 3543265,13 | н340 | 954303,79 | 3556615,99 |
| н183 | 954485,46 | 3543423,11 | н339 | 954286,88 | 3556609,02 |
| н182 | 954584,90 | 3543552,30 | 26 | 954256,87 | 3556613,04 |
| н181 | 954853,33 | 3543757,66 | 47 | 954255,97 | 3556607,27 |
| н180 | 954893,05 | 3543788,05 | н675 | 954287,42 | 3556603,12 |
| н179 | 954907,25 | 3543798,92 | н676 | 954302,40 | 3556608,92 |
| н178 | 954923,35 | 3543811,22 | н677 | 954302,43 | 3556608,93 |
| н177 | 954918,57 | 3543812,61 | н678 | 954307,95 | 3556611,24 |
| н176 | 954902,47 | 3543800,29 | н679 | 954354,58 | 3556633,97 |
| н175 | 954890,54 | 3543791,17 | н680 | 954354,61 | 3556633,99 |
| н174 | 954850,81 | 3543760,79 | н681 | 954373,66 | 3556644,52 |
| н173 | 954582,00 | 3543555,20 | н682 | 954373,68 | 3556644,52 |
| н172 | 954481,63 | 3543424,70 | н683 | 954373,69 | 3556644,53 |
| н171 | 954460,16 | 3543263,38 | н684 | 954373,70 | 3556644,53 |
| н170 | 954476,16 | 3543251,07 | н685 | 954373,70 | 3556644,56 |
| н169 | 954473,32 | 3543248,19 | н686 | 954379,32 | 3556641,17 |
| н168 | 954455,90 | 3543261,60 | 48 | 954251,59 | 3556579,34 |
| н167 | 954477,81 | 3543426,31 | н688 | 954196,94 | 3556230,30 |
| н166 | 954579,19 | 3543558,01 | 49 | 954159,08 | 3556214,71 |
| н165 | 954848,31 | 3543763,89 | н690 | 953588,11 | 3555713,59 |
| н164 | 954888,04 | 3543794,28 | 50 | 952930,80 | 3555708,88 |
| н163 | 954897,71 | 3543801,68 | 27 | 952849,27 | 3555675,31 |
| н162 | 954913,80 | 3543813,99 | н362 | 952850,43 | 3555672,50 |
| н161 | 954901,71 | 3543817,49 | н361 | 952898,64 | 3555692,35 |
| н160 | 954885,60 | 3543805,18 | н360 | 953154,24 | 3555694,18 |
| н159 | 954863,63 | 3543788,40 | н359 | 953204,24 | 3555694,54 |
| н158 | 954851,61 | 3543775,28 | н358 | 953594,29 | 3555697,33 |
| н157 | 954828,99 | 3543758,03 | н317 | 954371,42 | 3556663,84 |
| н156 | 954813,06 | 3543749,47 | н316 | 954395,06 | 3556703,06 |
| н155 | 954630,70 | 3543609,03 | н315 | 954380,38 | 3556711,91 |
| н154 | 954518,87 | 3543523,78 | н314 | 954400,67 | 3556745,56 |
| н153 | 954486,06 | 3543484,50 | н313 | 954401,87 | 3556747,54 |
| н152 | 954464,86 | 3543412,69 | н312 | 954395,70 | 3556750,87 |
| н151 | 954466,79 | 3543395,15 | н692 | 954394,94 | 3556749,62 |
| н150 | 954462,47 | 3543367,07 | н693 | 954370,94 | 3556709,80 |
| н149 | 954456,96 | 3543353,89 | н694 | 954384,12 | 3556701,86 |
| н148 | 954437,21 | 3543215,92 | н695 | 954366,22 | 3556672,16 |
| 38 | 954442,10 | 3543219,48 | н696 | 954341,46 | 3556658,71 |
| 39 | 954455,54 | 3543230,25 | н697 | 954341,43 | 3556658,71 |
| н146 | 954397,95 | 3543190,46 | н698 | 954296,64 | 3556636,87 |
| н145 | 954434,77 | 3543449,44 | н699 | 954291,34 | 3556634,64 |
| н144 | 954458,49 | 3543515,41 | н700 | 954291,31 | 3556634,63 |
| н143 | 954478,30 | 3543537,07 | н701 | 954283,96 | 3556631,61 |
| н142 | 954644,31 | 3543666,47 | 51 | 954260,27 | 3556634,77 |
| н141 | 954858,80 | 3543829,89 | 23 | 954258,73 | 3556624,89 |
| н140 | 954825,42 | 3543839,55 | н323 | 954285,29 | 3556621,34 |
| н139 | 954502,67 | 3543592,65 | н322 | 954295,14 | 3556625,39 |
| н138 | 954462,95 | 3543562,27 | н321 | 954304,16 | 3556629,21 |
| н137 | 954417,83 | 3543527,75 | н320 | 954320,19 | 3556636,53 |
| н136 | 954363,42 | 3543171,82 | н319 | 954337,68 | 3556645,32 |
| 40 | 954395,96 | 3543189,31 | н318 | 954356,15 | 3556655,46 |
| н202 | 955013,43 | 3543805,31 | н412 | 954470,76 | 3556796,53 |
| н203 | 955002,12 | 3543820,09 | н413 | 954505,01 | 3556853,25 |
| н204 | 955037,61 | 3543847,24 | н414 | 954510,00 | 3556861,62 |
| н205 | 955031,81 | 3543854,83 | н415 | 954486,63 | 3556875,71 |
| н206 | 955026,17 | 3543850,69 | н416 | 954499,69 | 3556897,37 |
| н207 | 955021,15 | 3543847,01 | н417 | 954498,71 | 3556898,03 |
| н208 | 954983,32 | 3543852,07 | н418 | 954493,82 | 3556900,95 |
| н209 | 954949,81 | 3543826,43 | н703 | 954477,27 | 3556873,52 |
| н210 | 954949,16 | 3543825,93 | н704 | 954500,54 | 3556859,49 |
| н211 | 954933,06 | 3543813,63 | н705 | 954464,77 | 3556800,15 |
| н212 | 954967,16 | 3543803,76 | н706 | 954464,76 | 3556800,15 |
| н213 | 954980,99 | 3543799,76 | н707 | 954464,77 | 3556800,14 |
| н214 | 955002,03 | 3543796,70 | н708 | 954448,06 | 3556772,42 |
| н215 | 955007,85 | 3543801,09 | н709 | 954419,18 | 3556789,83 |
| н607 | 955000,11 | 3543811,19 | н710 | 954415,15 | 3556783,15 |
| н608 | 954992,30 | 3543821,40 | н430 | 954414,11 | 3556781,42 |
| н609 | 955018,38 | 3543841,35 | н431 | 954419,60 | 3556776,96 |
| н610 | 954984,99 | 3543845,79 | н432 | 954421,06 | 3556779,39 |
| н611 | 954956,32 | 3543823,86 | н433 | 954422,02 | 3556780,99 |
| н216 | 955020,07 | 3543851,21 | н434 | 954450,90 | 3556763,59 |
| н217 | 955022,72 | 3543853,24 | н711 | 953602,39 | 3555676,09 |
| н218 | 954979,25 | 3543859,03 | н712 | 954217,67 | 3556216,10 |
| н219 | 954944,95 | 3543832,79 | н713 | 954269,22 | 3556546,10 |
| н220 | 954939,60 | 3543828,70 | н714 | 954417,42 | 3556618,20 |
| н612 | 954939,61 | 3543828,70 | н715 | 954518,91 | 3556557,02 |
| н221 | 954923,52 | 3543816,38 | н716 | 954646,73 | 3556769,06 |
| н222 | 954928,29 | 3543815,00 | н717 | 954642,61 | 3556771,54 |
| н223 | 954944,38 | 3543827,32 | н718 | 954682,00 | 3556836,87 |
| н224 | 954947,38 | 3543829,61 | н719 | 954689,12 | 3556832,57 |
| н225 | 954982,17 | 3543856,22 | н720 | 954721,91 | 3556886,84 |
| н135 | 954357,91 | 3543168,85 | 52 | 954701,28 | 3556899,37 |
| н134 | 954413,19 | 3543530,50 | н722 | 954572,01 | 3556977,82 |
| н133 | 954824,38 | 3543845,06 | н723 | 954559,85 | 3556957,64 |
| н132 | 954863,78 | 3543833,66 | н724 | 954536,59 | 3556971,67 |
| н131 | 954879,84 | 3543845,98 | н307 | 954533,09 | 3556965,91 |
| н613 | 954821,01 | 3543863,00 | н306 | 954546,44 | 3556957,87 |
| н614 | 954398,08 | 3543539,46 | н305 | 954563,05 | 3556947,85 |
| н615 | 954339,94 | 3543159,20 | н304 | 954572,22 | 3556938,79 |
| н226 | 955025,81 | 3543856,87 | н303 | 954648,96 | 3556892,54 |
| н227 | 955028,61 | 3543859,00 | н302 | 954517,09 | 3556675,47 |
| н228 | 955017,16 | 3543873,99 | н301 | 954516,07 | 3556653,95 |
| н229 | 955048,64 | 3543898,07 | н300 | 954493,18 | 3556615,96 |
| н230 | 955043,89 | 3543903,25 | н299 | 954415,75 | 3556662,63 |
| н616 | 955007,35 | 3543875,29 | н298 | 954408,39 | 3556650,41 |
| н617 | 955012,35 | 3543868,75 | н297 | 954418,91 | 3556644,05 |
| н234 | 954975,45 | 3543873,75 | н296 | 954416,40 | 3556641,02 |
| н235 | 954936,45 | 3543843,92 | н295 | 954400,84 | 3556628,20 |
| н236 | 954922,77 | 3543833,56 | н294 | 954400,13 | 3556627,61 |
| н237 | 954906,65 | 3543821,26 | н293 | 954254,43 | 3556557,06 |
| н238 | 954918,74 | 3543817,77 | н292 | 954202,47 | 3556224,45 |
| н239 | 954934,83 | 3543830,08 | н291 | 953596,19 | 3555692,35 |
| н240 | 954942,52 | 3543835,96 | н411 | 953204,23 | 3555689,55 |
| н241 | 954978,09 | 3543863,18 | н410 | 953154,23 | 3555689,18 |
| н242 | 955020,94 | 3543857,51 | н409 | 952899,65 | 3555687,36 |
| н243 | 955207,73 | 3543977,58 | н408 | 952852,35 | 3555667,88 |
| н244 | 955231,56 | 3543995,81 | н407 | 952858,55 | 3555652,80 |
| н245 | 955215,04 | 3544017,41 | н406 | 952868,56 | 3555628,50 |
| н246 | 955215,03 | 3544017,41 | н405 | 952039,83 | 3555287,18 |
| н247 | 955225,89 | 3544025,71 | н404 | 951997,30 | 3555185,00 |
| н248 | 955225,89 | 3544025,71 | н403 | 951988,44 | 3555181,35 |
| н249 | 955234,57 | 3544032,35 | н402 | 951973,34 | 3555175,13 |
| н250 | 955236,68 | 3544033,34 | н401 | 952034,04 | 3555052,54 |
| н251 | 955230,71 | 3544038,20 | н400 | 952449,67 | 3554929,90 |
| н618 | 955205,23 | 3544018,71 | н399 | 952497,62 | 3554915,76 |
| н619 | 955205,31 | 3544018,54 | н398 | 952652,44 | 3554870,07 |
| н620 | 955205,16 | 3544018,66 | н397 | 952671,55 | 3554790,86 |
| н621 | 955209,43 | 3544013,12 | 53 | 952689,60 | 3554785,53 |
| н622 | 955221,75 | 3543997,11 | н726 | 952666,09 | 3554883,04 |
| н623 | 955203,48 | 3543983,14 | н727 | 952502,29 | 3554931,37 |
| н624 | 955197,92 | 3543978,89 | н728 | 952454,36 | 3554945,51 |
| 41 | 955101,11 | 3543904,82 | н729 | 952454,34 | 3554945,52 |
| 42 | 955080,74 | 3543931,44 | н730 | 952347,10 | 3554977,16 |
| н259 | 955073,08 | 3543925,58 | н731 | 952045,49 | 3555066,16 |
| н260 | 955076,49 | 3543919,37 | н732 | 951991,06 | 3555176,05 |
| н261 | 955079,43 | 3543921,62 | н733 | 952001,38 | 3555180,47 |
| н262 | 955099,80 | 3543895,01 | н734 | 952044,28 | 3555282,63 |
| н627 | 955157,55 | 3543737,25 | н735 | 952875,74 | 3555624,99 |
| н628 | 955382,44 | 3543909,28 | н736 | 952863,90 | 3555655,01 |
| н629 | 955391,90 | 3543896,91 | н737 | 952902,93 | 3555671,08 |
| н630 | 955427,80 | 3543924,37 | н738 | 954729,55 | 3556899,46 |
| н631 | 955451,62 | 3543942,59 | н739 | 954745,59 | 3556926,01 |
| н632 | 955340,85 | 3544087,40 | н740 | 954668,26 | 3556973,01 |
| н633 | 955317,01 | 3544069,19 | н741 | 954595,70 | 3557017,10 |
| н634 | 955285,59 | 3544045,13 | н742 | 954594,23 | 3557014,66 |
| н635 | 955273,62 | 3544060,76 | 54 | 954586,74 | 3557001,45 |
| н118 | 955265,71 | 3544054,71 | 55 | 954717,21 | 3556927,49 |
| н117 | 955269,37 | 3544049,98 | 56 | 954708,25 | 3556911,66 |
| н116 | 955269,17 | 3544048,68 | н746 | 954646,43 | 3558692,70 |
| н115 | 955269,63 | 3544048,89 | н515 | 954646,05 | 3558789,17 |
| н114 | 955272,31 | 3544050,95 | н514 | 954609,96 | 3558788,98 |
| н113 | 955280,01 | 3544040,88 | н513 | 954610,02 | 3558786,06 |
| н112 | 955286,13 | 3544032,90 | н747 | 954526,51 | 3558783,02 |
| н111 | 955289,42 | 3544024,41 | н748 | 954526,43 | 3558692,70 |
| н110 | 955343,86 | 3543953,24 | н109 | 955320,03 | 3543935,02 |

Каталог координат земельного участка (:2711:ЗУ1)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 952685,31 | 3554712,48 | 64 | 951867,95 | 3555066,40 |
| 58 | 952687,68 | 3554717,91 | н765 | 951893,58 | 3555119,61 |
| н751 | 952687,71 | 3554717,97 | н390 | 951915,07 | 3555139,92 |
| 59 | 952683,70 | 3554719,16 | н389 | 951913,17 | 3555143,63 |
| н753 | 952685,42 | 3554733,36 | н766 | 951890,70 | 3555122,39 |
| н754 | 952675,24 | 3554775,58 | н767 | 951885,61 | 3555117,58 |
| н755 | 952669,70 | 3554777,21 | н768 | 951882,68 | 3555120,40 |
| н756 | 952679,88 | 3554735,00 | н769 | 951887,77 | 3555125,21 |
| 60 | 951876,11 | 3555077,64 | н382 | 951911,24 | 3555147,40 |
| 61 | 951883,23 | 3555087,45 | н381 | 951909,34 | 3555151,11 |
| н759 | 951883,43 | 3555087,72 | н770 | 951884,89 | 3555127,99 |
| н760 | 951862,94 | 3555127,55 | н771 | 951880,66 | 3555123,99 |
| н761 | 951846,54 | 3555110,42 | н772 | 951882,33 | 3555120,73 |
| 62 | 951843,91 | 3555108,99 | н773 | 951888,71 | 3555108,30 |
| 63 | 951828,91 | 3555100,81 | н774 | 951887,83 | 3555114,18 |

Каталог координат земельного участка (:2711:ЗУ2)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 952684,95 | 3554694,88 | 75 | 951839,62 | 3555113,32 |
| 66 | 952682,87 | 3554702,92 | 62 | 951843,91 | 3555108,99 |
| 57 | 952685,31 | 3554712,48 | 76 | 951897,70 | 3555095,46 |
| 59 | 952683,70 | 3554719,16 | 77 | 951895,13 | 3555112,62 |
| н777 | 952665,64 | 3554724,51 | 43 | 951917,93 | 3555134,35 |
| 67 | 952671,80 | 3554698,99 | н390 | 951915,07 | 3555139,92 |
| н779 | 952693,51 | 3554730,96 | н765 | 951893,58 | 3555119,61 |
| 68 | 952699,52 | 3554744,42 | н774 | 951887,83 | 3555114,18 |
| 69 | 952693,29 | 3554770,23 | н773 | 951888,71 | 3555108,30 |
| н754 | 952675,24 | 3554775,58 | 78 | 951896,28 | 3555093,54 |
| н753 | 952685,42 | 3554733,36 | н766 | 951890,70 | 3555122,39 |
| н756 | 952679,88 | 3554735,00 | н389 | 951913,17 | 3555143,63 |
| н755 | 952669,70 | 3554777,21 | н382 | 951911,24 | 3555147,40 |
| 70 | 952651,64 | 3554782,55 | н769 | 951887,77 | 3555125,21 |
| 71 | 952661,82 | 3554740,33 | н768 | 951882,68 | 3555120,40 |
| 72 | 951880,78 | 3555072,61 | н767 | 951885,61 | 3555117,58 |
| 73 | 951886,93 | 3555080,91 | н770 | 951884,89 | 3555127,99 |
| н759 | 951883,43 | 3555087,72 | н381 | 951909,34 | 3555151,11 |
| 61 | 951883,23 | 3555087,45 | 45 | 951904,53 | 3555160,50 |
| 60 | 951876,11 | 3555077,64 | 79 | 951877,58 | 3555135,02 |
| н761 | 951846,54 | 3555110,42 | 80 | 951872,49 | 3555139,92 |
| н760 | 951862,94 | 3555127,55 | н771 | 951880,66 | 3555123,99 |
| 74 | 951859,55 | 3555134,13 |  |  |  |

Каталог координат земельного участка (:3039:ЗУ1)

| №№ | Х | У |
| --- | --- | --- |
| н754 | 952675,24 | 3554775,58 |
| н793 | 952674,39 | 3554779,08 |
| н794 | 952668,86 | 3554780,72 |
| н755 | 952669,70 | 3554777,21 |
| н795 | 952674,12 | 3554780,20 |
| н397 | 952671,55 | 3554790,86 |
| н396 | 952666,02 | 3554792,49 |
| н796 | 952668,59 | 3554781,84 |

Каталог координат земельного участка (:3039:ЗУ2)

| №№ | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 69 | 952693,29 | 3554770,23 |
| 81 | 952692,44 | 3554773,75 |
| н793 | 952674,39 | 3554779,08 |
| н754 | 952675,24 | 3554775,58 |
| н755 | 952669,70 | 3554777,21 |
| н794 | 952668,86 | 3554780,72 |
| 82 | 952650,80 | 3554786,04 |
| 70 | 952651,64 | 3554782,55 |
| 83 | 952692,17 | 3554774,88 |
| 52 | 952689,60 | 3554785,53 |
| н397 | 952671,55 | 3554790,86 |
| н795 | 952674,12 | 3554780,20 |
| н796 | 952668,59 | 3554781,84 |
| н396 | 952666,02 | 3554792,49 |
| 44 | 952647,96 | 3554797,82 |
| 84 | 952650,53 | 3554787,17 |

Каталог координат земельного участка (:483:ЗУ1)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н373 | 952001,48 | 3555326,17 | 108 | 952819,43 | 3555737,26 |
| 85 | 951983,52 | 3555324,90 | 109 | 952822,41 | 3555730,01 |
| 86 | 951944,92 | 3555322,18 | 26 | 954256,87 | 3556613,04 |
| 87 | 951909,98 | 3555307,79 | 25 | 954257,49 | 3556617,00 |
| 29 | 951966,55 | 3555311,83 | 133 | 954239,84 | 3556619,36 |
| 88 | 951935,39 | 3555321,51 | 134 | 954239,22 | 3556615,40 |
| 89 | 951877,63 | 3555317,44 | н840 | 954236,22 | 3556615,80 |
| 90 | 951852,97 | 3555327,58 | н841 | 954236,85 | 3556619,77 |
| 91 | 951838,63 | 3555321,67 | н842 | 954200,18 | 3556624,69 |
| 92 | 951879,90 | 3555305,65 | н843 | 954199,56 | 3556620,70 |
| 93 | 951900,43 | 3555307,11 | 24 | 954258,10 | 3556620,92 |
| 94 | 951849,01 | 3555329,21 | 23 | 954258,73 | 3556624,89 |
| 95 | 951838,71 | 3555333,45 | 135 | 954241,07 | 3556627,25 |
| 96 | 951823,83 | 3555327,32 | 136 | 954240,45 | 3556623,28 |
| 97 | 951834,55 | 3555323,25 | 110 | 954196,58 | 3556621,10 |
| н367 | 952841,88 | 3555672,26 | 111 | 954197,20 | 3556625,09 |
| н814 | 952836,83 | 3555684,52 | 20 | 954179,22 | 3556627,50 |
| н815 | 952835,10 | 3555688,72 | 19 | 954178,59 | 3556623,51 |
| 98 | 952831,40 | 3555687,20 | н848 | 954237,46 | 3556623,68 |
| 99 | 952833,16 | 3555682,94 | н849 | 954238,08 | 3556627,66 |
| 28 | 952838,18 | 3555670,74 | н850 | 954201,41 | 3556632,56 |
| 27 | 952849,27 | 3555675,31 | н851 | 954200,79 | 3556628,59 |
| 100 | 952844,23 | 3555687,57 | 112 | 954197,81 | 3556628,99 |
| 101 | 952842,50 | 3555691,77 | 113 | 954198,43 | 3556632,95 |
| н820 | 952838,79 | 3555690,25 | 22 | 954180,45 | 3556635,36 |
| н821 | 952840,52 | 3555686,04 | 21 | 954179,83 | 3556631,40 |
| н364 | 952845,57 | 3555673,78 | 31 | 954745,83 | 3558395,12 |
| н822 | 952833,95 | 3555691,51 | 114 | 954747,69 | 3558406,01 |
| н823 | 952819,87 | 3555725,71 | 115 | 954747,48 | 3558413,68 |
| н824 | 952816,18 | 3555724,19 | 116 | 954714,45 | 3558412,36 |
| н825 | 952830,26 | 3555689,98 | 117 | 954714,55 | 3558408,46 |
| н826 | 952841,35 | 3555694,55 | 33 | 954712,20 | 3558393,81 |
| н827 | 952827,27 | 3555728,76 | 32 | 954736,90 | 3558394,77 |
| н828 | 952823,56 | 3555727,23 | н858 | 954747,40 | 3558416,71 |
| н829 | 952837,64 | 3555693,03 | 118 | 954746,38 | 3558453,67 |
| 102 | 952818,73 | 3555728,49 | 119 | 954713,46 | 3558452,35 |
| 103 | 952815,74 | 3555735,75 | н861 | 954714,38 | 3558415,38 |
| 104 | 952812,04 | 3555734,22 | 120 | 954746,30 | 3558456,68 |
| 105 | 952815,03 | 3555726,97 | н497 | 954745,81 | 3558474,37 |
| 106 | 952826,12 | 3555731,54 | н527 | 954712,95 | 3558473,06 |
| 107 | 952823,13 | 3555738,79 | 121 | 954713,39 | 3558455,36 |

Каталог координат земельного участка (:483:ЗУ2)

| №№ | Х | У | №№ | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 952838,18 | 3555670,74 | 132 | 952828,12 | 3555740,85 |
| 99 | 952833,16 | 3555682,94 | 107 | 952823,13 | 3555738,79 |
| 98 | 952831,40 | 3555687,20 | 106 | 952826,12 | 3555731,54 |
| 122 | 952822,07 | 3555683,36 | н688 | 954196,94 | 3556230,30 |
| 123 | 952823,83 | 3555679,09 | 48 | 954251,59 | 3556579,34 |
| 124 | 951987,48 | 3555334,68 | 133 | 954235,11 | 3556571,36 |
| 85 | 951983,52 | 3555324,90 | 134 | 954182,62 | 3556235,37 |
| н373 | 952001,48 | 3555326,17 | 49 | 954159,08 | 3556214,71 |
| н657 | 952491,94 | 3555528,15 | 47 | 954255,97 | 3556607,27 |
| н656 | 952538,17 | 3555547,19 | 26 | 954256,87 | 3556613,04 |
| н364 | 952845,57 | 3555673,78 | 134 | 954239,22 | 3556615,40 |
| н821 | 952840,52 | 3555686,04 | 137 | 954238,31 | 3556609,60 |
| н820 | 952838,79 | 3555690,25 | 138 | 954235,32 | 3556609,99 |
| н815 | 952835,10 | 3555688,72 | н840 | 954236,22 | 3556615,80 |
| н814 | 952836,83 | 3555684,52 | н843 | 954199,56 | 3556620,70 |
| н367 | 952841,88 | 3555672,26 | 139 | 954198,64 | 3556614,83 |
| 50 | 952930,80 | 3555708,88 | 25 | 954257,49 | 3556617,00 |
| 125 | 952895,35 | 3555708,63 | 24 | 954258,10 | 3556620,92 |
| 126 | 952849,58 | 3555689,77 | 136 | 954240,45 | 3556623,28 |
| 127 | 952847,82 | 3555693,96 | 133 | 954239,84 | 3556619,36 |
| 101 | 952842,50 | 3555691,77 | 140 | 954195,66 | 3556615,22 |
| 100 | 952844,23 | 3555687,57 | 110 | 954196,58 | 3556621,10 |
| 27 | 952849,27 | 3555675,31 | 19 | 954178,59 | 3556623,51 |
| н825 | 952830,26 | 3555689,98 | 45 | 954177,66 | 3556617,59 |
| н824 | 952816,18 | 3555724,19 | н841 | 954236,85 | 3556619,77 |
| 145 | 952806,84 | 3555720,34 | н848 | 954237,46 | 3556623,68 |
| 128 | 952820,93 | 3555686,14 | н851 | 954200,79 | 3556628,59 |
| н829 | 952837,64 | 3555693,03 | н842 | 954200,18 | 3556624,69 |
| н828 | 952823,56 | 3555727,23 | 111 | 954197,20 | 3556625,09 |
| н823 | 952819,87 | 3555725,71 | 112 | 954197,81 | 3556628,99 |
| н822 | 952833,95 | 3555691,51 | 21 | 954179,83 | 3556631,40 |
| 129 | 952846,65 | 3555696,74 | 20 | 954179,22 | 3556627,50 |
| 130 | 952832,33 | 3555730,84 | 23 | 954258,73 | 3556624,89 |
| н827 | 952827,27 | 3555728,76 | 51 | 954260,27 | 3556634,77 |
| н826 | 952841,35 | 3555694,55 | 141 | 954242,61 | 3556637,13 |
| н833 | 952815,03 | 3555726,97 | 135 | 954241,07 | 3556627,25 |
| н832 | 952812,04 | 3555734,22 | н849 | 954238,08 | 3556627,66 |
| 146 | 952802,70 | 3555730,38 | 142 | 954239,62 | 3556637,53 |
| 147 | 952805,69 | 3555723,13 | 143 | 954202,96 | 3556642,43 |
| 109 | 952822,41 | 3555730,01 | н850 | 954201,41 | 3556632,56 |
| 108 | 952819,43 | 3555737,26 | 113 | 954198,43 | 3556632,95 |
| н831 | 952815,74 | 3555735,75 | 144 | 954199,98 | 3556642,83 |
| н830 | 952818,73 | 3555728,49 | 46 | 954181,99 | 3556645,23 |
| 131 | 952831,16 | 3555733,61 | 22 | 954180,45 | 3556635,36 |